	영등포소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2018년 화재안전특별조사 결과보고(2018.10.24)

1. 관련근거

가. 본부예방과-14315(2018.6.7.)호“서울시 화재안전특별조사 추진계획 알림”

나. 예방과-15190(2018.7.19.)호“2018년 화재안전특별조사 계획 변경 보고”

2. 위와 관련, 제천·밀양 화재참사를 계기로 대형화재 참사 재발방지를 위한 『화재안전특별조사』를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 조사기간: 2018. 10. 24.(수)

나. 조사대상: *************

다. 추진결과: 양호 1건

연번	조사일자	대상명	결과
1	2018.10.24.	***** ***********************	양호

라. 조사내용:  본 건물은 연면적 990.45㎡ 사용허가일 1983.03.14.인 건물로 현재는 3급 특정소방대상물이나 화재안전특별조사 결과 일반대상(비상경보만 설치됨)으로 판단됨

붙임 1. 화재안전특별조사결과서 1부.

2. 건축물대장(*****) 1부.

3. 소방법시행령(1982.9.28.) 1부.

4. [별표1]특수장소(특수소방대상물) 1부.  끝.

담당자	송민수		검사지도팀장	전봉순		예방과장	10/26 代윤선식
협조자	담당자	조연정
시행	예방과-23059	(		)	접수		(		)
우	07301	서울특별시 영등포구 문래로 197(영등포동4가)	/	http://www.fire.seoul.go.kr/ydp/
전화	02-841-0119	/전송	02-834-0119	/	torres119@seoul.go.kr	/	부분공개(6)