문서번호	정수과-11411
결재일자	2018.10.26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	영등포아리수정수센터소장
유민석		정종기	10/26 代이상봉
협조

고염기도 응집제(PAHCS) 구매계약 수량변경 검토

2018. 10.

영등포아리수정수센터

【 정수과 】

고염기도 응집제 구매계약 수량변경 검토

고탁도 발생 대비하여 구매한 고염기도 응집제(PAHCS)의 구매계약 수량을 변경(300→200톤)하여 약품수급 관리에 최선을 다하고자 함

□ PAHCS 구매 및 사용현황

(’18. 10. 25. 기준)

구분	구매량(구매일)		사용량(전체 및 월별)
2015년	600톤	200톤(3.26)	600톤	33톤(3월)	98톤(4월)	110톤(7월)
		200톤(6.2)		120톤(8월)	57톤(9월)	136톤(10월)
		200톤(8.25)		20톤(11월)	26톤(12월)
2016년	450톤	200톤(3.21)	450톤	149톤(7월)	4톤(9월)	63톤(10월)
		250톤(7.21)		100톤(11월)	134톤(12월)
2017년	700톤	200톤(7.7)	643톤	348톤(7월)	7톤(10월)	3톤(11월)
		100톤(7.14)
				285톤(12월)
		50톤(7.21)
		350톤(9.12)
2018년	500톤	300톤(6.11)	417톤	57톤(1월)	146톤(7월)	46톤(8월)
		125톤(7.25)
				168톤(9월)
		75톤(9.18)

○ ’18년 총 2차례 발주하였으며, 1차는 납품종결, 2차는 분할납품 중

구매건	발주일	발주량	(분할)납품량	납품잔량
PAHCS 조달구매(2018-1)	’18. 4. 18.	300톤	300톤(’18. 6. 11.)	-
PAHCS 조달구매(2018-2)	’18. 5. 24.	300톤	125톤(’18. 7. 25.) 75톤(’18. 9. 18.)	100톤

	< 고염기도 응집제 구매내용 >
○ 구 매 건 : 응집제(PAHCS 12.5%) 조달구매(2018-2) (정수과-5530, ’18.5.24.) ○ 구매약품 : 폴리수산화염화황산알루미늄(PAHCS 12.5%) ○ 구매방법 : 조달구매(제3자단가계약 물품으로 나라장터 종합쇼핑몰 이용) ○ 발 주 량 : 300톤(납품잔량 : 100톤) ○ 발주금액 : 93,110,090원 ○ 계약업체 : 삼구화학공업㈜ ○ 구매사유 : 장마, 태풍 등으로 인한 고탁도 원수 유입 및 저수온 시기에 사용 ○ 납품기한 : ’18. 10. 31.

□ PAHCS 구매계약 수량변경 및 재고사용 검토의견

○ PAHCS 조달구매 건(2018-2) 구매계약 수량변경(300→200톤)

- 태풍 발생, 잦은 국지성 폭우 등으로 인한 고탁도 원수 유입에 대비하여 PAHCS를 사전 확보(총 2회, 600톤 발주)하였으며,

- 최근 원수 탁도(10NTU 전후)를 고려할 때, 납품잔량(100톤) 추가 납품은 불필요하므로 구매계약 수량변경(300→200톤)하여 납품종결 처리 하고자 함

○ PAHCS 재고 적기 투입하여 효율적인 약품 사용 추진(동절기 저수온시 등)

- 상수도 시설기준(저수온시 고염기도 응집제 사용) 및 응집제 장기간 보관시 품질저하 가능성을 고려, PAHCS 재고량(140톤)은 고탁도 발생 또는 동절기 저수온시 등에 적기 투입하여 효율적으로 사용 예정

□ 행정사항

○ 나라장터 종합쇼핑몰 통하여 분할납품변경요청서 송신(→조달청, 삼구화학)

붙임  구매수량 변경 합의서(삼구화학)  1부.  끝.