문서번호	시설관리과-29865
결재일자	2018.10.29.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	시설관리팀장	시설관리과장
박윤선	박종일	10/29 천성훈
협 조

맛있는 水다! 건강한 水다! 행복한 水다! 아리수

노후밸브 및 불량맨홀 정비 계획

(중랑구 *********)

2018. 10.

동부수도사업소

(시설관리과)

노후밸브 및 불량맨홀 정비 계획***********

중랑구 *********** 불량 맨홀 민원과 관련하여 주변 상수도 시설물  및 관로현황를 검토하고 아래와 같이 보고드림

Ⅰ		민원현황

************************************

*********************************************

****************************

***********************************

Ⅱ		보고내용

○ 중랑구 ***********앞 맨홀 3개소가 위치하고 있으며, 현장확인 결과 ①노후밸브(회주철,D200), ②분기밸브(스텐레스,D200), ③맨홀 및 포장 파손(닥타일주철,D200) 형태로 존재하고 있음

*****	******
**************************************************	1 2 3

○ *************************************************************************

※ *************************************

**********************************

*********************************

***************************************************

○ 2018년 중랑구 하반기 도로굴착심의결과 단독가능하며, 원인자 복구 및 교통소통대책 수립구간임

Ⅲ		조치계획

○ *************************************************************************

*************************************************************************

○ 본 공사는 「2018년 중랑, 동대문구 관내 상수도 시설물 설치 및 보수공사」계약업체인 동양라인 대표 임인복에게 작업지시(교통처리계획 포함)하여 상수도 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 합니다.

*********************************************

***********************

붙임  불용관 정비계획 보고 1부.  끝.