＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	동부수도사업소
수신	한국철도시설공단이사장
(경유)
제목	시상수도 급수공사 신청에 따른 회신(망우터널 시점)

1. 시설관리처-18617(2018. 10. 17.)호와 관련된 내용입니다.

2. 위 호와 관련하여 시상수도 급수공사 신청에 따른 우리 사업소 의견을 다음과 같이 회신하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

********중앙선 망우터널 방재설비 설치공사

****************************

다. 사용목적: 망우터널 방재설비용

라. 회신내용

- 설치 예정장소(*****************)가 양원지구 사업시행계획에 포함되어 있어 한국토지주택공사 및 중랑구청 허가 후 급수공사 가능함

- 실제공사비 납부 후 급수공사 가능함

- 급수협의 조건 이행시 공사 가능함

붙임  1) 상수도 인입 요청 공문 1부.

2) 상수도 인입 위치도 1부.

3) 급수협의 조건 1부.  끝.

	동부수도사업소장
주무관	박기련		주무관	강정구		시설관리과장	10/29 천성훈
협조자
시행	시설관리과-29759	(		)	접수		(		)
우	04744	서울특별시 성동구 고산자로10길 13 (행당동) 동부수도사업소	/
전화	02-3146-2802	/전송	02-3146-2839	/	kiryun11@seoul.go.kr	/	부분공개(5)