문서번호	어르신장애인복지과-41495
결재일자	2018.10.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관		어르신시설팀장		어르신장애인복지과장		주민생활국장
이병섭		최봉운		최영준		10/29 김인영
협조

★ ◉

- 어르신들의 안전하고 따뜻한 여가공간 조성을 위한 -

2018년 겨울철 경로당 안전점검 계획

2018. 10.

(어르신･장애인복지과)

사 전  검 토 사 항

::: 해당사항에 [√] 표시하시기 바랍니다.
항 목		검 토 여 부
사업구분		신규사업 [ ] 공약(약속)사업 [ ] 계속사업 [√] 인센티브/공모사업 [ ]
소통·갈등분야 고려사항		●	구민			:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	전문가			:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	이해당사자			:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	갈등발생요인			:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	갈등 예방/해소 대책			:	유 [ ] ( ) 무 [√]
여성친화 도시		성평등 [ ] 안전·편의 [√] 가족·공동체회복 [ ] 여성참여 [ ]
아동친화 도시		아동권리 보장(생존권·보호권·발달권·참여권) [ ] 아동 의견수렴 및 반영 [ ]
기타 고려사항		일자리 [ ] 환경영향 [ ] 안전 [√ ] 유지비용 [ ] 바른 공공언어 [√]
		성인지 [ ] 취약계층 [√] 장애인 [ ] 디자인 [ ] 공직선거법 [ ]
타자원 활용		●	중앙부처	:	유 [ ] ( ) 무 [√ ]
		●	서울시	:	유 [ ] ( ) 무 [√ ]
		●	기업	:	유 [ ] ( ) 무 [√ ]
		●	민간단체	:	유 [ ] ( ) 무 [√ ]
언론홍보 계획		기획보도 [ ] 보도자료 [ ] SDTV [ ] 뉴스레터 [ ] 성동구소식지 [ ]
		기고문 [ ] 전자행정서비스 [ ] SNS [ ] 기타(리플릿 등) [ ] 없음 [√]
	● 홍 보 제 목 :
	● 중점 홍보사항 - -
	※ 우리 구만의 차별화된 사업내역과 중점 부각하여 홍보할 사항을 중심으로 ‘홍보제목’을 선정하여 간결하게 기재하시기 바랍니다.

- 어르신들의 안전하고 따뜻한 여가공간 조성을 위한 -

2018년 겨울철 경로당 안전점검 계획

겨울철 대비 경로당시설 대한 사전점검을 실시하여 화재 및 동파 등 재난에 대비하고 불편사항을 해소하여 따뜻하고 안전한 여가공간을 조성하고자 함

근    거

❍ 사회복지사업법 제34조의4(시설의 안전점검)

❍ 2018년 노인복지 종합추진계획(어르신･장애인복지과-6053, 2018. 2. 7.)

점검개요

❍ 점검대상: 160개소(구립경로당 48, 사립경로당 112)

❍ 점검기간: 2018. 11. 5. ~ 11. 30. (20일간)

❍ 점 검 자: 4명(어르신시설팀장 외 2명, 자원봉사자 1명)

❍ 점검방법

- 현장방문 후 경로당 상태 파악 및 불편사항 접수

- 점검표에 의한 보일러 기사자격증 소지 자원봉사자 활용

❍ 점검사항

- 겨울철 화재대비 보일러, 전기시설 및 소화기 등 설비(비치)상태

- 배수관 등 겨울철 동파 가능 시설물 사전점검

- 건축 시설물 유지 관리 상태

- 경로당 부족물품 및 지원물품 파악 등

❍ 한국전기안전공사 전기안전점검 의뢰

- 대    상: 관내 아파트 경로당 제외한 55개소 경로당(구립 49, 사립주택 6)

※ 나눔공유센터 신축 전까지 경마경로당 임시이전으로 인한 할머니, 할아버지방 분리 운영                      에 따른 점검 의뢰 경로당 수 증가(54개소 → 55개소)

- 점검기간: 2018. 11. 1. ~ 11. 30. (4주)

※ 경마(할머니, 할아버지방) 및 사근제4경로당 3개소는 이전 후 추가 의뢰 예정(12월 중)

- 소요예산: 58,000원 * 55개소 = 3,190,000원

- 예산과목: 어르신･장애인복지과, 노인복지시설관리, 노인복지시설 운영지원,                    경로당 기능보강 및 운영지원, 사무관리비(201-01)

2017년 겨울철 발생민원 및 조치사항

❍ 전년도 겨울(2017. 12. ~ 2018. 2.) 갑작스러운 기온저하로 수도관        동파 및 보일러 고장 등 민원 발생

민원 내용	민원 수	처리 결과
수도관 동파	8건	즉시 현장방문 보수업체 통한 수도관 동파 처리
보일러 고장	7건	현장방문 및 보수업체 수리(교체 4건, 수리 3건)

❍ 조치사항

2018년 사전점검 조치계획

❍ 현장 조치 가능한 경미한 불편 사항 등 처리

- 특히 수도관 동파 및 보일러 고장 대비 사전점검 철저

❍ 긴급을 요하는 사항: 즉시 보완

- 노후 보일러 교체(수리), 전기분전함 관리 상태 시정

- 전기안전점검 결과에 따른 문제점 즉시 개선

- 소화기 미비치 및 불량 시설 즉시 교체 및 설치

- 보일러 에어 ․ 녹물 ․ 배관청소, 이물질 제거 등

- 기타 생활불편 사항 점검

❍ 중대한 사항

- 시설물의 안전, 불편사항 및 위생 등 문제점 발견 시 시설보강

대책수립 및 조치

붙임 1. 점검표(경로당) 1부

2. 점검대상(경로당 현황) 1부.

3. 경로당별 안전확인 및 지원물품표 1부.  끝.