문서번호	시설과-2733
결재일자	2018.10.30.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
★주무관	시설관리팀장	시설과장
강희진	김영균	10/30 진병규
협 조
	경리팀장		곽선아

길동생태공원 통신선로 및 CCTV 정비 공정보고

2018. 10

동부공원녹지사업소

(시설과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

길동생태공원 통신선로 및 CCTV 정비 공정보고

현재 길동생태공원 내 일부 통신선로 및 CCTV 고장 등의 복구 공정 추진 중으로 완료공정과 추진중인 공정을 점검하고, 공원운영에 지장이 없도록 잔여공정 추진완료 및 대금지급에 대하여 아래와 같이 검토하고 보고합니다,

Ⅰ		길동생태공원 통신선로․CCTV 정비 공정현황

❍ 점검자:길동 ***, 시설과 ***, *****************

❍ 점검결과

공종	용도	수량	작업내용		업체	공정
생태공원내선전화	.안내센터프로그램 진행 .출입구초소 안내 .증식장업무 연락	3대	. 키폰서버입출력선 연장교체 .문화센터～생태공원증식장)(CPEV 5P) .증식장～생태공원안내센터 (UTP 4P) .증식장～생태공원초소(UTP 4P)	.키폰서버입출력선 연장교체	LG키폰	완료
				전화기설치	LG키폰	완료
				배관배선	오노프산전	완료
증식장 인터넷	.업무자료보고	1대	.증식장～생태공원안내센 터 (UTP 4P)	인터넷사용시험	LG키폰	완료
생태공원CCTV	.산림지구조류관찰대 .남자공무직대기실앞 .초막앞 .저수지옆조류관찰대 .생태공원출입구광장(6번)	5대	.카메라 5대 교체 .6번 모니터링장치 설치 .6번 카메라폴 1주 이설 .배관배선(6번~데크앞CCTV)	카메라교체5대	영국전자	11/21완료
				디지털비디오레코더1대/모니터1대	영국전자	11/21완료
				카메라폴 이설, 배관배선	오노프산전	완료
문화센터CCTV	.주차장출입구	1대	카메라교체	카메라교체 1대	영국전자	11/21완료

Ⅱ		조치의견

❍ 오노프산전, LG키폰 : 대금지급(현장실정, ‘18하반기단가 적용)

❍ 영국전자:조달납품(납기11.21, 현장설치,시험가동) 후 대금지급

Ⅲ		예산관련

❍ 소요예산 : 34,136,940원

- 온오프산전 : 9,654,480원

- LG키폰     : 667,920원

- 영국전자 : 23,693,540원(조달수수료 포함)

❍ 예산과목 : 동부공원녹지사업소 공원운영과, 공원녹지관리 수준향상 및 도시녹화 지원, 공원녹지관리 수준향상, 공원관리 및 도시녹화 지원, 동부공원녹지사업소 산하공원 유지관리, 공공운영비(100-201-02, 시설과 일상경비)

- 통신선로, 키폰 : 10,322.400원

❍ 예산과목 : 동부공원녹지사업소 공원운영과, 공원녹지관리 수준향상 및 도시녹화 지원, 공원녹지관리 수준향상, 공원관리 및 도시녹화 지원, 응봉공원시설물정비, (100-401- 01)시설비

- 카메라교체, 6번모니터링:23,814,540원(조달3자단가)

Ⅳ		행정사항

❍ 공원운영과에 일상경비 예산배정 요청, e호조 품의

❍ 조달물품 설치, 검수 후 운영과 통보

따로붙임 : 사진 및 관련서류 각 1부.  끝.