투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(교량신축이음 장치 변경 실정보고 보완 요청)

1. 업무지시현장 : 월드컵대교 건설공사 주식회사 포스코건설, 삼성물산(주)

2. 작 성 일 자 : 2018-10-29 14:10:03

3. 지 시 내 용 :

가. 월드컵(감리)2018-503(‘18.10.8.)호와 관련입니다.

나. 교량신축이음 장치 변경 실정보고 건에 대하여 아래와 같이 보완 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

○ 보완 요청 사항

- 용담대교 현장 조사 결과서의 현황 사진 검토 결과 이물질 차단판의 파손, 부식, 이물질 적층이 우려되는데 이에 대한 대책

- 용담대교의 굴절형 교량신축이음 장치(링크 부분) 교체 주기 및 현재까지 교체 물량

- 월드컵대교 내 신축이음 위치 및 시공 여부(현황도 첨부).  끝.

※ 본 기안은 One-PMIS내 행정정보연계를 통하여 수행하는 문서로, 결재 완료 시 One-PMIS를 통하여 대상현장에 발송처리 됩니다.

※ 업무지시전 내용 수정을 원하는 경우 One-PMIS로 반송 후 One-PMIS에서 재작성을 해 주시기 바랍니다.

주무관							박태혁			토목총괄과장					10/30 이동훈
협조자				주무관						안상혁
시행			토목부-18390									(						)		접수											(						)
우	04520					서울시 중구 청계천로 8 프리미엄 플라이스 빌딩 12층															/			http://infra.seoul.go.kr
전화		02-3708-2547						/전송			02-3708-2599					/													/	대시민공개