문서번호	행정지원과-26956
결재일자	2018.10.30.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

			시 민
★주무관	행정관리팀장	행정지원과장	서부수도사업소장
방만천	김광석	서경만	10/30 박영헌

『2018년도 하반기』

소방훈련 실시계획

2018. 10. 30.

서부수도사업소

【행정지원과】

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□	서대문 소방서
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■

2018년도 하반기 소방훈련 실시계획

『소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률』 및 관계법령에 의거 사업소 전 근무자에 대하여 화재 발생시 초기대응, 안전대피 등 행동요령을 숙지하기 위한 하반기 소방훈련을 시행하고자 함.

Ⅰ		훈 련 개 요

□ 훈련 근거

○ 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 제22조 및 동시행령 제24조

○ 서부수도사업소 소방계획 (행정지원과-7885, 2018. 3.27.)

□ 훈련 종류

훈 련 명	내 용
기 초 훈 련	ㅇ 소화기,옥내소화전,기타소화활동에 사용하는 설비나 기구 등에 사용 (취급)요령을 익히는 훈련
부 분 훈 련	ㅇ 통보, 연락, 소화, 피난유도, 방호, 응급구조소방대유도 등 개별적으로 익히는 훈련
종 합 훈 련	ㅇ 부분훈련을 각 임무별로 동시에 종합해서 행하는 훈련(실제화재에 즉각 대처하기 위한 조직적인 훈련
도 상 훈 련	ㅇ 화재진압 작전도에 의하여 행하는 훈련

□ 연간 소방교육 및 훈련 실시:  연 1 회 의무이행

○ 교육대상: 전 직 원

○ 교육내용: 화재의 실상, 화재의 예방, 소화요령, 인명대피, 유도요령  및 소방계획서 내용 등

Ⅱ		훈 련 계 획

□ 일시 및 방법

○ 일 시: 2018. 11. 08(목) 14:00 ~ 15:00(1시간)

○ 장 소: 서부수도사업소 청사

○ 대 상: 사업소 전직원

○ 방 법: 별첨 소방훈련 시나리오에 의거 실시

※  경보 - 대피 - 화재진압(소방대 반별임무수행) - 강평

○ 협조기관: 서대문소방서 참여

□ 중점훈련사항

○ 화재시 대피요령 및 진압요령 습득

○ 편성자위소방대 반별 임무 숙지

○ 소화기사용법, 방독면 사용법, 비상시 행동요령 등 숙지

□ 피난 통로

○ 본관 피난계획

- 1층 화재시: 현관 및 2층 각 출입구 활용 대피

- 2층 화재시: 현관 및 후문, 계량기반쪽 출입문을 활용 대피

- 3층 화재시: 현관 및 4층후문, 급수운영과, 시설관리과 후문이용 대피

- 4층 화재시: 4층 후문 및 행정지원과, 요금과 후문이용 대피

- 5층 화재시: 옥상 및 식당 옆 출입문, 4층 후문을 활용 대피

○ 별관 화재시

- 각층 계단이용 대피 및 시설관리과, 요금과 연결통로이용 대피

○ 대피장소

- 피난계획에 의거 원형주차장 및 적정장소 대피

※ 붙임 사무실 비상 대피로 도면 참조

Ⅲ		자위소방대 조직과임무

□ 자위소방대 조직표

				대장
				********
				소방안전관리자
				******
통보연락반			소화반					피난유도반			응급구조반
****			******					******			******
******** ******** ******** ******** ***************** ******** ******** ******** ******** ******** ***			******** ******************************************************************************************************					******** ******************************************************************			******** ****************************************************************************************************************

□ 인 원 : 4개반 92명 구성

○ 통보연락반 : 요금과장외 22명

○ 소  화  반 : 급수운영과장외 24명

○ 피난유도반 : 현장민원과장외 16명

○ 응급구조반 : 시설관리과장외 26명

□ 임 무

○ 통보연락반: 119신고 및 구내전파(관계기관에게 통보연락)

○ 소  화  반: 소화기 및 옥내소화장비를 사용 화재진압

○ 피난유도반: 건물내 거주자를 대피유도, 방화문 폐쇄, 가스위험물 등 제거, 주요물품 안전한 장소로 이동

○ 응급구조반: 부상자 응급조치, 병원긴급 후송

Ⅳ		행 정 사 항

□ 훈련협조요청 : 서대문소방서

□ 자체소방대 조직반별 임무 사전공지

붙임문서:  1. 2018년도 청사 자체소방계획서 1부.

2. 예상대피로 및 소화기위치도 1부.

3. 2018년 소방훈련 실시 시나리오 1부. 끝.