＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	남부수도사업소
수신	***************************************
(경유)
제목	저수조 청소 및 수질검사 제외 요청에 대한 회신

1. 서울시 상수도 행정에 협조하여 주시는 귀 아파트에 감사드립니다.

2. 동작구 ********************** 상가건물 급수방식이 저수조 급수방식에서 순직결 급수방식으로 전환에 따른 저수조 청소 및 수질검사 의무대상 제외 신청에 대하여 현장조사 결과,

3. 해당 건축물은 면제 적용기준 ‘저수조를 사용하지 않거나 소방용수 및 변기용수로만 사용하는 경우 청소관리 대상에서 제외’에 부합되어 저수조 청소 및 수질검사 의무대상에서 제외되었음을 통보하며,

4. 향후, 해당 지역 급수수계 전환 및 내부사정 등으로 인하여 저수조를 재사용하여야 할 경우에는 반드시 저수조 청소 및 수질검사를 실시하고 그 결과를 남부수도사업소에 제출하여 주시기 바랍니다.  끝.

	남부수도사업소장
주무관	정성오		시설관리팀장	권승계		시설관리과장	10/30 代권승계
협조자
시행	시설관리과-25645	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97 (신대방2동 470-11)	/
전화	3146-4595	/전송	3146-4639	/	somc0855@seoul.go.kr	/	부분공개(6)