“당신을 위해 365일 항상 깨어있는 119!”
	구로소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2018년 11월중 소방용수시설 조사 계획 변경 보고

1. 관련문서

가. 재난관리과-742(2018.01.29.)호 『2018년 소방용수시설 운영계획 알림』

나. 재난관리과-4572(2018.06.12.)호 『비상소화장치 점검횟수 등 변경 알림』

2. 위와 관련 시흥119안전센터 관내 9월중 소방용수시설 정기조사를 실시하고자 합니다.

가. 대 상 : 515개소

계	소 화 전				저수조	비 상 소화장치	비 고
	계	지상식	지하식	다용도
515	499	67	431	1	3	13	고장용수 13개소 (지상4, 지하9)

나. 조사자 : 전 직원 (세부 및 추가사항 - 【붙임】 참조)

※ 안전관리책임관 : 각 팀별 팀장 및 각 조별 선임자

다. 조사요령

○ 조사서식(소방용수관리프로그램)에 의거 조사

○ 소방용수시설 조사 필요장비 휴대조사

○ 시장지역, 고지대 등 화재취약지역은 별도로 수시 확인ㆍ점검

○ 소방용수시설 주변 장애물제거(주․정차단속 등)

○ 비상소화장치 적재된 수관 등 비품 이상 유․무 확인

○ 소방용수시설 주변 주차구획선 확인 및 장애 유․무 파악

○ 소방용수(급수탑) 및 비상소화장치 외부 불법광고물 등 제거

○ 각종 도로 포장 및 굴착 등 공사구간  확인

○ 관리카드(소방용수관리프로그램)기록사항 변동유무 등

※ 세부사항 : 『소방공무원 근무규정(소방용수 조사요령)』참조

라. 결과조치

○ 경미한 사항은 즉시 시정조치하고, 현장조치가 불가능한 사항은 본서에 고장 발생 보고철저히 하여 관할수도사업소에 보수 의뢰

○ 소방용수시설 조사 후 변경내용은 휴대정보시스템에 즉시 수정입력

○ 소방용수시설 주변 주차구획선  파악 후 분기보고 양식에 의거 보고 후 본서에서 일괄 구청에 통보하여 제거

3. 행정사항

가. 각 조별 및 개인별 안전관리에 각별히 유념하여 조사에 철저를 기하고,

나. 조사결과 조치(휴대정보시스템-소방용수관리 입력)에도 철저를 기하시기 바랍니다.

다. 비상소화장치 20호 철거됨에 따라 조사 제외하고 차후 이설공사 완료후 조사대상에 포함하여 주시고, 신설소방용수 3089호 신설됐으니 조사시 누락되지 않도록 할 것

붙임   1. 2018년 11월 중 소방용수시설 조사 일정(변경) 1부

2. 비상소화장치의 설치 및 관리 기준 제정(안) 1부

3. 119행정정보시스템 비상소화장치 조사 입력 매뉴얼 1부.  끝.

담당자	김주호		3팀장	이동조		119안전센터장	10/30 전재인
협조자
시행	시흥119안전센터-4713	(		)	접수		(		)
우	08636	서울특별시 금천구 시흥대로45길 31 (시흥동)	/
전화	02-806-1119	/전송	02-809-0119	/	19635@seoul.go.kr	/	대시민공개