공기충전실 수도배관 고장발생 보고
문서번호	현장대응단-8722	결재	담당자	지휘3팀장	현장대응단장
등록일자
			문상현	김종석	10/30 유재평
수 신	소방행정과장
접수번호

장비명(건명)	공기충전실 수도배관 누수	관리부서	현장대응단
고 장 일 시	2018. 10. 30	장 소	공기충전실 우측면
조 치 사 항	○ 전문업체 수리 의뢰
원인 및 상태	○ 수도배관 노후로 인한 누수 추정.
담당자 의견	○ 겨울철 공기충전실 수도배관 누수로 인한 동결우려로 즉시 수리요함.
그 밖의 사 항	○ 해당사항 없음
고장발생 내역
고장(점검)일시	고 장 내 역			담당자	비고
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2018. 10. 30. 직급: 소방교 성명: 문상현 동대문소방서장 귀하

	현장대응단장