문서번호	현장민원과-18373
결재일자	2018.10.30.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관		현장민원과장
양기천		10/30 이원철
협 조

주수도계량기실 노후밸브 교체 의뢰 보고(신도림 미성아파트)

2018. 10

구로구 신도림로11가길 36(신도림동 290번지) 신도림 미성아파트 옥내급수관 노후공용급수관 교체 공사와 관련 주수도계량기실 밸브가 노후되어 있어 현황을 아래와 같이 조사하고 보고합니다.

□ 노후옥내급수관 교체공사 현황

○ 위    치 : 구로구 신도림로11가길 36(신도림동 290번지)

○ 건축연도(준공) : 1989년

○ 세대수 : 824세대   ○ 주계량기 : 150mm

○ 노후옥내급수관교체 공사기간 : 2018. 05. ~ 2018. 08. 30

○ 공사시공업체 : ㈜ 제이에스설비시스템 대표 박승빈

○ 감리회사 : ㈜ 타임종합기술 대표 이완석, 박영환

○ 신도림 미성아파트 관리사무실 : 02-2671-4933(관리소장 *************)

□ 기존 주계량기실 현장조사 사진

신도림 미성아파트 주수도계량기실 노후 밸브 현황(150mm)

□ 조치 의견

○ 위와 같은 현황으로 신도림 미성아파트 단지내 내 주수도계량기실 밸브가 노후되어 있어 관리부서인 급수운영과에 통보하여 노후밸브교체토록 공사의뢰코자 합니다.  끝.