		은평소방서
수신	은평뉴타운 제각말5단지 제4입주자 대표회의 김용관 회장
(경유)
제목	우편민원 검토결과 회신(대우푸르지오 536동 상가 106호)

1. 평소 소방행정발전에 협조하여 주심에 감사드립니다.

2. 은평 2017-47(2017.7.28.)호 “쉐프카페 에어콘실외기 이전으로 화재예방조치 요청”과 관련입니다.

3. 「은평뉴타운 제각5말단지 대우푸르지오 536동 상가(106호) 화재예방 조치」 민원사항 검토결과를 다음과 같이 회신합니다.

가. 민원대상 : 대우푸르지오 536동 상가 106호(쉐프카페)

나. 민원요지 : 상가 외벽에 설치된 에어컨 실외기가 메인 가스관과 근접

하여 설치되어 화재예방(실외기 철거 이전) 조치 필요

다. 검토결과 : 소방관계법령에 위반여부 확인한 바 해당사항이 없음을

알려 드리오며, 건축물 냉방설비의 설치 및 설계기준,                             가스배관 안전조치에 관한 사항은 아래 유관기관 관련                             사항임을 알려 드립니다.

○ 건축물의 냉방설비 설치 및 설계기준 : 은평구청 주거재생과(☎ 02-351-7373)

○ 가스배관 안전조치 : 서울도시가스 강북지사(☎ 02-380-8581).  끝.

							은평소방서장
담당자							송영주			검사지도팀장					나국진					예방과장					전결 08/03 전영환
협조자
시행			예방과-12572									(						)		접수											(						)
우	03419					서울특별시 은평구 통일로 962 예방과															/			http://fire.seoul.go.kr/eunpyeong
전화		02-389-5119						/전송			02-357-0129					/													/	대시민공개