의원 요구 자료 제출

시 행	기후대기과-18246
결재일자	2018.9.28.
공개여부	대시민공개
접수번호
접수일자
수 신 자	수신자참조
수신자	환경정책과장,기획담당관

주무관		생활대기관리팀장	기후대기과장	대기기획관	기후환경본부장	결재
김영호		代정충구	신대현	이해우	09/28 황보연
협 조

제 목	국회의원 요구자료 제출(요구번호 1576번, 김정호 의원, 국토교통위원회)

따로붙임 : 김정호 국회의원 요구자료 1부.  끝

김정호 의원(국토교통위원회, 더불어민주당)

요구번호 1576번

1. 2016년 1월 ~ 2018년 9월 현재 도시철도공사 지하철 역사별 역사내       라돈발생현황

□ 2016년 1월 ~ 2018년 9월 현재, 지하역사별 라돈 측정결과 실내공기질 오염물질 권고기준 148Bq/㎥ 이하로 측정되었으며, 세부내역은 아래와 같습니다.

□ 지하역사 라돈 측정 개요

○ 측정방법 : 알파비적검출법(라돈검출기를 측정지점에 90일이상 설치)

○ 측정대상 : 총 55개소(’13년 이전 개통역사 30, ’13년 이후 개통역사 25)

○ 측정기관 : 서울특별시 보건환경연구원

□ 연도별 측정 결과

<2016년> : 총 42개소, 전 역사 권고기준(148Bq/㎥) 이내

- ’13년 이전 개통역사 30개소, ’13년 이후 개통역사 12개소

○ ’13년이전 개통역사

호 선	역사	라돈농도(Bq/m3)
		대합실	승강장	평균
2호선	동대문운동장	20.1	18.5	19.3
	을지로4가	15.9	24.3	20.1
	아현	20.5	18.7	19.6
	이화여대	14	13.9	14
	잠실	15.7	20.6	18.2
	평균	17.2	19.2	18.2
3호선	교대	13.9	9.3	11.6
	충무로	32.5	56.1	44.3
	종로3가	20.1	48.8	34.5
	안국	21.5	35	28.3
	경복궁	33.8	57.6	45.7
	평균	24.4	41.4	32.9
4호선	남태령	113.5	117.8	115.6
	삼각지	11.4	19.4	15.4
	회현	30.4	24.4	27.4
	충무로	25.5	24.3	24.9
	평균	45.2	46.5	45.9
5호선	충정로	24.2	57.1	40.7
	서대문	25.6	49.7	37.7
	광화문	31.3	64.3	47.8
	종로3가	46.3	33	39.7
	을지로4가	33.6	60.8	47.2
	동대문운동장	40.7	51.7	46.2
	청구	12.2	34	23.1
	군자	12.5	47.3	29.9
	평균	28.3	49.7	39
6호선	역촌	19.7	21.7	20.7
	고려대	17.6	42.1	29.9
	월곡	43.3	86.1	64.7
	평균	26.9	50	38.5
7호선	공릉	50.2	76	63.1
	하계	30.6	75.7	53.2
	중계	66.2	118.4	92.3
	노원	82.9	112.9	97.9
	마들	28.1	79.9	54
	평균	51.6	92.6	72.1
전체 평균		31.8	50.0	40.9

○ ’13년이후 개통역사

호선	역사	라돈농도(Bq/m3)
		대합실	승강장	평균
9호선	공항시장	79.8	92.5	86.2
	신방화	47.3	77.7	62.5
	구반포	92.2	50.4	71.3
	삼성중앙	8.3	25.6	17.0
	봉은사	36.5	22.4	29.5
	선정릉	29.2	40.0	34.6
	종합운동장	47.7	44.5	46.1
	언주	34.6	30.5	32.6
분당선	서울숲	139.4	102.9	121.2
	압구정로데오	14.7	36.0	25.4
	강남구청	36.6	36.8	36.7
	수서	67.0	49.7	58.4
평 균		52.78	50.75	51.79

<2017년> : 총 42개소 측정, 전 역사 권고기준(148Bq/㎥) 이내

- ’13년 이전 개통역사 30개소, ’13년 이후 개통역사 12개소

○ ’13년이전 개통역사

호선	역사	라돈농도(Bq/m3)
		대합실	승강장	평균
2호선	동대문운동장	23.9	28.1	26
	을지로4가	28.9	38	33.5
	아현	33.1	37.6	35.4
	이화여대	25.6	37.4	31.5
	잠실	28.5	35.8	32.2
	평균	28	35.4	31.7
3호선	교대	25.5	28.2	26.9
	충무로	32.9	44.1	38.5
	종로3가	23.9	39.3	31.6
	안국	30.6	41.5	36.1
	경복궁	23.1	50.2	36.7
	평균	27.2	40.7	33.9
4호선	남태령	70.3	104.3	87.3
	삼각지	35.5	40.4	38
	회현	32.3	37.7	35
	충무로	33.4	46.2	39.8
	평균	42.9	57.2	50
5호선	충정로	25.9	47.7	36.8
	서대문	19.1	38	28.6
	광화문	33.1	43.3	38.2
	종로3가	30.5	39.5	35
	을지로4가	27.7	33.6	30.7
	동대문운동장	36.9	41.9	39.4
	청구	21.7	34.4	28.1
	군자	22	37.8	29.9
	평균	27.1	39.5	33.3
6호선	역촌	19.5	35.3	27.4
	고려대	23.7	33.5	28.6
	월곡	30.3	45.9	38.1
	평균	24.5	38.2	31.4
7호선	공릉	40.8	61.3	51.1
	하계	30.3	59	44.7
	중계	51.7	92	71.9
	노원	50.5	86.6	68.6
	마들	22.9	62.5	42.7
	평균	39.2	72.3	55.8
전체 평균		31.1	46.7	38.9

○ ’13년이후 개통역사

호선	역 사	라돈농도(Bq/m3)
		대합실	승강장	평균
9호선	공항시장	56.9	63.6	60.3
	신방화	31.8	57.5	44.7
	구반포	35.3	30.4	32.9
	삼성중앙	19.2	32.0	25.6
	봉은사	30.4	54.7	42.5
	선정릉	26.2	36.2	31.2
	종합운동장	61.2	57.2	59.2
	언주	20.0	16.9	18.4
분당선	서울숲	72.7	137.3	105.0
	압구정로데오	24.9	21.8	23.4
	강남구청	28.6	24.9	26.8
	수서	40.1	37.3	38.7
평 균		32.3	47.5	42.4

<2018년> : 총 43개소 측정, 전 역사 권고기준(148Bq/㎥) 이내

- ’13년 이전 개통역사 30개소, 우이신설 경전철 13개소

※ ’13년이후 개통역사 중 9호선, 분당선은 2년 연속 기준이내로 측정되어 2018년 미측정

○ ’13년이전 개통역사

호선	역사	라돈농도(Bq/m3)
		대합실	승강장	평균
2호선	동대문운동장	8.8	17.4	13.1
	을지로4가	7.5	13.8	10.7
	아현	23.1	13.7	18.4
	이화여대	8.8	17.4	13.1
	잠실	13.9	16.8	15.3
	평균	12.4	15.8	14.1
3호선	교대	11.5	14.5	13.0
	충무로	32.6	59.7	46.1
	종로3가	21.9	39.0	30.4
	안국	9.2	18.1	13.7
	경복궁	23.1	56.8	40.0
	평균	19.6	37.6	28.6
4호선	남태령	106.2	133.4	119.8
	삼각지	28.5	28.5	28.5
	회현	24.3	22.7	23.5
	충무로	24.2	29.4	26.8
	평균	45.8	53.5	49.6
5호선	충정로	5.2	68.7	36.9
	서대문	16.5	71.4	43.9
	광화문	36.5	66.0	51.2
	종로3가	49.5	64.5	57.0
	을지로4가	4.6	44.3	24.4
	동대문운동장	37.7	61.2	49.5
	청구	5.7	51.8	28.7
	군자	5.7	35.8	20.8
	평균	20.2	57.9	39.1
6호선	역촌	4.1	31.1	17.6
	고려대	21.6	42.6	32.1
	월곡	98.5	93.5	96.0
	평균	41.4	55.7	48.5
7호선	공릉	66.8	114.8	90.8
	하계	46.0	93.5	69.7
	중계	82.5	139.2	110.8
	노원	42.1	93.4	67.7
	마들	47.8	98.5	73.2
	평균	57.0	107.9	82.4
전체 평균		30.5	55.1	42.8

○ 13년이후 개통역사

호선	역사	라돈농도(Bq/m3)
		대합실	승강장	평균
우이신설경전철	북한산우이	14.4	24.6	19.5
	솔밭공원	21.5	21.6	21.6
	4.19민주묘지	9.2	21.9	15.5
	가오리	22.5	29.0	25.7
	화계	38.1	65.8	51.9
	삼양	94.4	129.0	111.7
	삼양사거리	58.3	100.9	79.6
	솔샘	-	62.9	62.9
	북한산보국문	-	31.2	31.2
	정릉	-	83.2	83.2
	성신여대입구	27.5	64.1	45.8
	보문	52.1	109.2	80.7
	신설동	-	69.7	69.7
평 균		37.6	62.5	53.8

작성자	기관명 ( 부 서 명 )	직 위	성 명
	서울특별시 (기후대기과)	담당사무관	전영백
	☎ 2133-3627	주무관	김영호
	작 성 일 : 2018. 9. .