내 삶을 바꾸는 서울 10년 혁명
		서울특별시
수신	내부결재
(경유)
제목	민원 회신(사전재난영향성 검토위원회 관련)

1. 안녕하십니까? 바쁘신 중에도 우리 시에 문의를 해주신 선생님께 우선 감사의 말씀을 드립니다.

2. 문의하신 영등포구 여의도동 파크원 복합개발사업의 스크린방화셔터와 관련하여 서울시 사전재난영향성검토위원회에서는 겹침부 기밀성 확보여부의 확인, 비정형 굴곡부의 다양한 각도에서 기밀성 및 동력전달장치의 원활한 작동여부 등을 검증하도록 의견을 제시하였고 특정 제품의 사용여부를 제한한 내용은 없음을 알려드리며, 상세한 제품 발주규격 등은 건축관계자가 건축물의 사용목적 및 설계의도에 따라 품질 및 규격 등을 확인하여 결정할 사항임을 다시 한번 알려드립니다.

3. 동 제안사항과 관련한 심의의견서 및 건축관계자가 제출한 조치계획을 첨부하여 드리오니 참조하시길 바라며, 추가적인 문의사항이 있으면 서울시 건축기획과 (☎02-2133-7112) 또는 응답소 민원으로 알려주시기 바랍니다. 감사합니다.

첨부 : 심의의견서 및 조치계획 1부. 끝.

주무관							최홍규			건축관리팀장					한일기					건축기획과장					10/30 박경서
협조자
시행			건축기획과-21752									(						)		접수											(						)
우	04524					서울특별시 중구 세종대로 110															/
전화		02)2133-7112						/전송			02)2133-0750					/	fromk@seoul.go.kr												/	부분공개(6,7)