문서번호	운영과-7872
결재일자	2018.10.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		운영과장	중랑물재생센터소장
이정연		代이도훈	10/30 이성재
협 조
	주무관			최재호
	주무관			이준규

수질(공공하수도)정도관리 현장평가 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 10.

중랑물재생센터

(운영과)

수질(공공하수도)정도관리 현장평가 결과 보고

국린환경과학원(환경측정분석센터)에서 시행한 시험실 정도관리 현장평가 결과를 보고드림

Ⅰ		추진근거

○ 환경분야 시험·검사 등에 관한 법률 제18조의2(시험·검사기관의 정도관리)

○ 환경시험·검사기관 정도관리 운영 등에 관한 규정(과학원 고시 제 2017-56호) 및 제5조(현장평가)

Ⅱ		평가개요

□ 시험실 정도관리 현장평가

○ 평가기간 : 2018.10.18.(목)~2018.10.19.(금)

○ 평가위원 : 이진열(평가팀장), 원운재(평가위원)

○ 평가내용 : 품질문서(품질매뉴얼,절차서,지침서) 및 숙련도 결과 등

Ⅲ		평가결과

□ 미흡사항 지적 : 총 27건(난지 46건)

○ 운영 및 기술(14건), 수질2-1(5건), 수질2-2(4건), 수질2-3(1건), 수질2-5(2건), 수질2-9(1건)

○ 중대미흡사항 없음

Ⅳ		보완계획

○ 품질문서(매뉴얼,절차서,지침서) 일부 수정

○ 시험실 주말 및 휴일시험자 지정·보완

○ 시험분석에 관련된 양식 및 물품 구매 예정

Ⅴ		향후계획

○ 국립환경과학원 환경시험·검사 종합운영시스템 보완 결과 등록

- 현장평과 완료일로부터 30일 이내

붙임 : 현장평가 결과(미흡사항 보고서) 1부. 끝.