“ 안전은 생각이 아닌 행동으로! ”
	중부소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2018년 하반기 소방용수시설 일제 정밀조사 결과 및 고장소방용수 보고

1. 관련근거

가. 소방활동 자료조사 등에 관한 규정(소방청 훈령 제2호)

나. 재난관리과-5682(2018.10.2.) “2018년 하반기 소방용수시설 일제 정밀조사 계획 알림”

다. 신당119안전센터-3565(2018.10.14.)호 “2018년 하반기 소방용수시설 일제점검 계획보고(수정(2)-신당)”

2. 위와 관련하여 신당119안전센터의 2018년 하반기 소방용수시설 일제점검 결과 및 소방용수시설 고장발생 사실을 다음과 같이 보고합니다.

가. 기   간: 2018. 10. 1. ~ 10. 31.(1개월)

나. 점검대상: 총 472개소

계	소화전(466)		저수조	급수탑	비상 소화장치
	지상식	지하식
472	148	318	5	1	60

다. 일제점검 시 고장확인: 지상식1000호 등 3개소(붙임 참조)

라. 일제점검 표찰 발견: 지하식265호 등 2개소(붙임 참조)

붙임  1. 하반기 소방용수시설 일제조사 결과(신당) 1부.	2. 표찰 발견 보고(신당) 1부.	3. 중부소방서 고장소방용수시설 현황(신당) 1부.	4. 소방용수시설 고장발생 보고서 3부.  끝.

	신당119안전센터장
담당자	김강석		3팀장	이종순		119안전센터장	10/31 장춘근
협조자
시행	신당119안전센터-3749	(		)	접수		(		)
우	04597	서울특별시 중구 다산로 8길 2	/
전화	02-2238-0698	/전송	02-2254-0119	/	riverstone82@seoul.go.kr	/	부분공개(6)