보고서(이물질출수)

주무관	급수운영과장			결재
이덕규	10/31 代임인택
협 조

문서번호 :	급수운영과-16989

명에 의거 동 담당 업무 수행 중 아래와 같은 사항이 있어 보고합니다.

□ 현  황

○ 보고요지: 이물질 출수

○ 위    치: **************

○ 관련문서: 급수운영과-16970호(2018.10.30.) 출장보고

□ 보고내용

○ 위 건물에 이물질 출수 민원이 접수되어 계량기 철거 후 퇴수조치 하였으나, 검은 알갱이 이물질이 지속적으로 출수가 됨.

○ 동 골목길에 매설된 배수관은 GIS상 1986/DCIP/Ø80 으로 되어 있음.

□ 보고자의견

○ 민원해결을 위하여 배수관을 절단하여 관종 확인 후, 퇴수 할 수 있는 다용도밸브를 설치하도록 「마천동외14개동 상수도공사」연간단가계약업체인 라텍씨앤씨에 작업지시하고자 합니다.

- 공사개요: 배수관 절단 관종확인 및 다용도밸브설치(D=80mm)

- 예산과목: 자본적지출,유형자산취득,구축물,시설비

붙임  위치도 1부.  끝.