with 119, Safe 성북!
	성북소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	민원접수에 따른 현장확인 (********* 등 3개소)

1. 2018. 10월 중 민원접수 3건 관련하여 2018.10.31.(수) 11:00경부터 순차적으로 현장 확인하였습니다.

2. 진행상황

1) ***********************

상기 주소에 설치된 공설 소화전 4165호와 관련하여 신축 건물 주차문제 발생 우려로 인하여 민원인이 지상식 소화전 이설 또는 지하식 소화전으로 형식 변경요청함. 현장 확인 후 관계자에게 해당 건은 원인자부담으로 인한 소화전 이설임을 고지한 뒤 이설 진행 절차 설명함. 추후 공사업체 선정하여 우리서로 공사 요청 공문 발송 예정임

2) **********************

상기 주소에 설치된 공설 소화전 4556호와 관련하여 위 사항과 동일함.

3) ***********************

상기 주소에 설치된 공설 소화전 3583호와 관련하여 현장 확인한 바 도로 양 쪽 신축 건물로 인하여 이면도로가 새로 정비되어 사유지였던 곳이 일반 도로로 쓰이게 되어 기존 소화전이 길 가운데로 위치하는 상황이 발생함. 현장 관계자에게 원인자부담 이설 요청하니 불가하다고 함. 이후 중부수도사업소 시설관리과로 문의한 결과 (시설관리과 *** 주무관-정릉담당) 중부수도사업소 측에서 사유지 내 수도 이설 공사 진행과 동시에 길 가운데 위치한 소화전 형식변경 및 이설 진행 한다고 함.

붙임  민원 접수 관련 1부.  끝.

★담당자	정재민		대응총괄팀장	김현태		재난관리과장	10/31 양점철
협조자
시행	재난관리과-6822	(		)	접수		(		)
우	02803	서울특별시 성북구 종암로27길 3 (종암동)성북소방서 3층 재난관리과	/
전화	02-924-0119	/전송	02-925-1158	/	rockwithyou@seoul.go.kr	/	부분공개(6)