문서번호	정수시설과-4787
결재일자	2018.11.1.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장
김인준		11/01 김석정
협조
	주무관		석은숙

「콘덴서반 제작구매 설치」

공장검사 입회 변경계획

2018.  10.

뚝도아리수정수센터

정수시설과

「콘덴서반 제작구매 설치」공장검사 변경계획

『콘덴서반 제작구매 설치』공장검수 입회자를 추가하여 부품 제작검사 실시 및 품질확인을 철저히 점검하고자 함.

관련

배전반(콘덴서반) 공장검수 요청의 건(대외-배-제 130호)

콘덴서반 제작구매 설치 공장검사 입회 계획(정수시설과-4781호)

공장검사 기존 계획

검 사 일: 2018.11.1.(목)

검사장소: 경기도 포천시 화현면 문암동길 33 ㈜베스텍 포천공장

검사대상: 콘덴서반 11면

검사입회자: 김현철, 김인준, 이형문

검사내용: 부품 정격용량, 상간 거리, 외형치수, 반배열 상태, 부스바 색상표시, 계전기 동작 시험 등

소요예산: 금120,000원(입회자 관외출장여비)

예산과목: 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 여비(국내여비)

공장검사 계획 변경 내용

검사입회자: 김현철, 김인준, 이형문, 서용택(추가)

소요예산: 금160,000원(입회자 관외출장여비)

붙임 1. 공장검사 요청 공문 등 2부

2. 관외여비 청구 및 지급조서(여비산출내역) 1부.

3. 공무원 보수 등의 업무지침 등 3부.  끝.