문서번호	시설관리과-25921
결재일자	2018.11.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
노상범		권승계	11/01 代권승계
협조

10월 퇴수내역

2018. 10

퇴 수 량 내 역
2018년 10월 31일			작업자	반장	반장
작업구역	동작구 지역			박기우	노상범
일 시	장 소	구 경	수압	시 간 (분)	퇴수량 (톤)	사 유
10.1	신대방동 348-47	100	5.5	50	149	관청소
10.1	상도동 200-19	100	5.6	40	80	관청소
10.1	상도동 200-16	100	5.6	40	80	관청소
10.1	상도동 201-28	100	5.2	60	173	관청소
10.4	신대방동 607-86	100	3	40	59	관청소
10.4	신대방동 618-34	100	3.5	50	119	관청소
10.4	신대방동 692-14	100	3.6	120	192	관청소
10.8	신대방동 616-4	100	3.6	40	64	관청소
10.9	신대방동 348-6	100	6	120	186	관청소
10.10	신대방동 616-4	100	3.6	60	96	관청소
10.11	신대방동 607-86	100	3	100	146	관청소
10.12	본동 49-25	100	5.6	15	30	관청소
10.12	본동 50-53	100	5	15	28	관청소
10.12	본동 50-46	100	4.5	15	27	관청소
10.12	본동 50-15	100	4.9	15	28	관청소
10.12	본동 11-10	100	4.7	30	55	관청소
10.16	사당동 1047-39	100	3.3	120	553	관청소
10.16	사당동 316-161	100	6	60	186	관청소
10.16	신대방동 366-193	100	4.2	20	35	관청소
10.17	상도동 159-37	80	4.6	20	23	관청소
10.18	상도동 203-34	100	5	60	170	관청소
10.18	상도동 214-244	100	3.4	50	312	관청소
10.18	사당동 316-30	100	3.5	150	356	관청소
10.18	사당동 313-1	100	4.5	40	108	관청소
10.19	대방동 393-38	100	4.4	30	80	관청소
10.19	대방동 393-85	100	4.9	30	84	관청소
10.19	대방동 393-46	100	5.2	30	87	관청소
10.19	상도동 701-5	50	4.6	120	273	관청소
10.19	상도동 214-270	100	3.4	60	140	관청소
10.23	사당동 173-31	100	5.5	100	99	관청소
10.23	사당동 179-5	100	2.3	30	38	관청소
10.24	상도동 214-210	100	3.4	40	125	관청소
10.24	상도동 214-114	100	3.4	30	47	관청소
10.25	사당동 297-16	100	4.3	50	131	관청소
10.29	사당동 1047-11	100	5.6	40	120	관청소
				1,890	4,479

끝.