문서번호	시설과-5032
결재일자	2018.11.1.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
기전팀장		시설과장
김석광		전결 11/01 김재균
협 조
	시설팀장		기효상
	조경팀장		이무림

2018년 하반기 하자검사 결과보고

2018. 10.

중부공원녹지사업소

(시     설     과)

2018년 하반기 하자검사 결과보고

2018년 하반기 하자담보책임기간 내에 있는 시설공사에 대한 하자검사를 실시하고 그 결과를 보고함

□ 관련근거

❍ 시설과-4804(2018.10.17.) 2018년 하반기 하자검사 실시계획

□ 검사대상

❍ 2017년 남산 및 산하공원 시설물 보수정비공사 등 26건

구 분	계	시설팀	조경팀	기전팀	비 고
건 수	26	8	15	3

□ 검사기간

❍ 2018.10.18. ~ 2018.10.26.

□ 검사결과

구 분	계	시설팀	조경팀	기전팀	비 고
검사 대상	26	8	15	3
하자 건수	4	2	2	없음

□ 하자발생 사업현황

연번	공 사 명	계약자	하자담보 기 간	하자 내용	비고
1	공원내 토목구조물 보수보강공사	㈜플럭시드	’17.11.30. ~ ’19.11.29.	오르미교각 유리섬유 들뜸 ※’19년 오르미 교각 정밀점검 후 보수예정	시설팀
2	남산공원 현장근로자 근무환경개선공사(건축)	우일종합 토건(주)	’17.11.10. ~ ’19.11. 9.	남자 샤워실 온수기 배관 하자발생(누수) ※시설과-4609호(2018.10.15.) 하자보수 요청 보수중	시설팀
3	남산 회현자락 한양도성 보존 정비 및 공원조성 (3단계)	동림건설 (주)	’17.12.26. ~ ’19.12.25.	식생매트 고사 150㎡	조경팀

연번	공 사 명	계약자	하자담보 기 간	하자 내용	비고
4	2017년 중랑캠핑숲 공원시설 보수정비공사	㈜수필	’17.11. 9. ~ ’19.11. 8.	느티나무 1주 고사(H4.5*R20)	조경팀

□ 행정사항

❍ 하자발생에 대하여 담당자가 계약자에게 하자내용을 통보하여 보수토록

조치

붙임 1. 하자 검사 대상 목록

2. 하자 검사 조서(팀별)

3. 하자 세부 사항.  끝.