＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	강북아리수정수센터
수신	수신자참조
(경유)
제목	2018년 10월 정수 생산량 현황 보고(강북)

강북아리수정수센터 2018년 10월 정수 생산량 현황을 따로붙임과 같이 보고합니다.

○ 생산량 현황

(단위 : ㎥)

구 분	전년대비 증․감 현황				전월대비 증․감 현황			비고
	전년동월	2018. 10월	증․감량	증․감율 (%)	2018. 9월	증․감량	증․감율 (%)
총 취수량	22,577,824	20,384,227	-2,193,597	-10.76	19,513,695	870,532	4.27
총 생산량	22,478,219	20,162,346	-2,315,873	-11.49	19,416,425	745,921	3.70
1일 생산량	725,104	650,398	-74,706	-11.49	647,214	3,184	0.49
유 효 율	99.56	98.91	-0.65		99.50	-0.59

따로붙임 : 2018년 10월 정수 생산량 현황 1부.  끝.

	강북아리수정수센터소장
수신자	서울특별시상수도사업본부장(생산관리과장),서울특별시상수도사업본부장(누수방지과장)
주무관	권오정		정수과장	김형섭		강북아리수정수센터소장	11/01 서대훈
협조자
시행	정수과-2532	(		)	접수		(		)
우	12245	경기도 남양주시 고산로 171(삼패동 397)	/
전화	3146-5844	/전송	3146-5807	/	oh22222@seoul.go.kr	/	대시민공개