문서번호	시설과-6698
결재일자	2018.11.1.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
★주무관	주무관	시설과장
김병수	이춘한	전결 11/01 오임석

공원등 사고주 점검결과 보고

2018년 11월

서 울 대 공 원

시 설 과

공원등 사고주 점검결과 보고

서울대공원 맹금사 옆 공원등 사고가 발생하여 점검 후 그 결과 및 조치 계획을 보고드림.

1		사고주 현황

■ 파손 공원등 : No.212

- 사고일자 : ‘18. 10. 30.

- 사고위치 : 맹금사(계곡광장 입구)

- 사고경위 : 운영과 노면청소차량과 부딪혀 등주 파손

ㆍ 사고차량 : 노면청소차량 (84로8896)

ㆍ 운 전 자 : ********

- 위치 및 현황도

사고주 위치
사고주 현황	사고주 철거후

2		조치 방안

■ 2차 사고 예방을 위한 사고주 철거(공무직 자체조치)

■ 전기시설물 연간단가 업체 복구 예정

- 개략 복구 공사비 : 1,500천원

3		향후 계획

■ 공원등 복구 공사 시행.

붙임 : 경위서 1부.  끝.