내 삶을 바꾸는 서울 10년 혁명
	서울특별시
수신	강남구청장(건설관리과장)
(경유)
제목	하천점용허가 협의관련 검토결과 통보

1. 강남구 건설관리과-30207(2018.10.29.)호와 관련입니다.

2. 강남구 일원동 493 외 3필지에 대한 하천점용허가 협의사항에 대한 검토결과를 아래와 같이 통보합니다.

가.“강남구 일원동 580-3번지, 대치동 4-22번지”의 점용위치에 우리시에서 관리하고 있는 차집관로가 인접하여 설치되어 있음

나. 공사시행 전 차집관로 시설물을 담당하고 있는 (주)탄천환경 시설관리부 김영환(☎02-3410-9732)에게 통보하여 입회하에 공사가 시행될 수 있도록 조치요망. 끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	김병오		물재생운영팀장	代김병오		물재생시설과장	전결 11/01 이철범
협조자
시행	물재생시설과-14288	(		)	접수		(		)
우			/
전화	2133-3831	/전송		/		/	대시민공개