“소방차 길 터주기에 우리 모두 동참합시다!”
	영등포소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	고장 소방용수시설 조사 결과 보고

1. 신길119안전센터-4574(2018.10.1.)호『2018년 하반기 소방용수시설 일제조사 계획 보고(신길)』와 관련입니다.

2. 위와 관련하여 일제조사 중 고장 소방용수시설 확인 후 결과를 붙임과 같이 보고합니다.

가. 확인일자: 10. 18.(목)

나. 대    상: 지상식소화전 765447호(신길로136)

다. 현장 확인 사항: 고장 → 사용가능(출수 등 작동 유무 이상없음)

신길9 재개발 구역 공사관계로 출수 불가에서 정상작동됨.

붙 임  고장용수 확인 결과 보고 1부.   끝.

	신길119안전센터장
담당자	김덕규		3팀장	代전송곤		119안전센터장	11/01 한기룡
협조자
시행	신길119안전센터-5094	(		)	접수		(		)
우	04098	서울특별시 영등포구 영등포로 84길 31	/
전화	02-841-0119	/전송	02-834-0119	/	kimdg422@seoul.go.kr	/	대시민공개