문서번호	교통정보과-16342
결재일자	2018.11.2.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

		시 민
주무관	버스정보팀장	교통정보과장
이종일	조대근	11/02 이수진

알뜰형 버스정보안내단말기 전기요금 절감 계획보고

2018. 11.

교통정보과

(버스정보팀)

알뜰형 버스정보안내단말기 전기요금 절감 계획보고

공공요금 절감과 관련하여 알뜰형 버스정보안내단말기의 소비전력을 재산정하여 전기요금을 절약 하고자 함

□ 알뜰형 버스정보안내단말기 개요

○ 2016년식 알뜰형 버스정보안내단말기 현황

- 설치년도 : 2016년식

- 설치대수 : 293대

○ 전기요금 문제점

************************************

□ 전기요금 절감 추진 경과

○ 2018.10.01 : 알뜰형 버스정보안내단말기의 전력량 점검

○ 2018.10.17 : 알뜰형 버스정보안내단말기의 소비전력 측정 의뢰

○ 2018.10.26 : 버스정보안내단말기의 소비전력 측정, 시험성적서 확인

□ 전기요금 예상 절감액

○ 산출기준 : 공인인증기관 전력량 축정치 반영 예상금액 산출

*********************

**	** *****	** ***	*** ** ***	**** ***	*	**** ***	** ***	**** ***
***	***	***	******	*********	**	*	***********	*
	***	**	******	*******	**	*	**********	*
	***	**	*****	*******	**	*	**********	*
	***	***		*********			***********	*
**	***	***	*****	*********	**	*	***********	***********

○ 전력량 비교 산출

※ 2016년 설치 알뜰형 버스정보안내단말기 요금현황(8월분) 참고

□ 전기요금 산출근거

○ 단말기 1대당 전기요금 산출근거 (가로등(갑))

- 부하(W)×2×37.5원-1%자동납부할인-200원 인터넷할인)+부가가치세(10%)+전력기금(3.7%)

- 부하(W)계산 = 피상전력(VI)×0.9(상시 전원 역률)

*******************************

○ 단말기 1대당 비교 전기요금 산출(원)

**	** *****	** **	**** ******	*** **	***	***** *****	**** ******	** **
***	***	******	***	***	******	****	***	******
	***	******	***	***	******	****	***	******
	***	*****	**	***	*****	***	***	*****
**	***	*****	**	***	*****	***	***	*****

○ 행정사항

************************************************

□ 향후계획

○ 한국전력공사에 인증기관의 알뜰형 버스정보안내단말기 소비전력 측정치      공문으로 제시 및 단말기 소비전력 수정요구

○ 전기요금 절감 사항을 모니터링하여 한국전력공사의 버스정보안내단말기      소비전력 변경 확인

붙임 : 1. 2016년 설치 알뜰형 버스정보안내단말기 전기요금 현황(8월분) 1부.

2. 알뜰형 버스정보안내단말기 소비전력 측정의뢰 1부.

3. 알뜰형 버스정보안내단말기 소비전력 측정결과 1부. 끝.