	서초소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2018년 하반기 소방용수시설 일제 정밀조사 결과보고(방배)

1. 관련근거

가. 재난관리과-496(2018.1.22.)『2018년 소방용수 업무 관련 기본 계획 알림』

나. 市 재난대응과-20449(2018.9.28.)『2018년 하반기 소방용수시설 일제점검․정비 계획』

다. 재난관리과-6695(2018.10.1.)『2018년 하반기 소방용수시설 일제 정밀조사 계획』

라. 서초소방서 재난관리과-6705(2018.10.01.)『2018년 하반기 소방용수시설 일제 정밀조사 계획 알림』

마. 방배119안전센터-4195(2018.10.02.)『2018년 하반기 소방용수시설 일제 정밀조사 자체계획 』

2. 우리 119안전센터 2018년도 하반기(동절기 대비) 소방용수시설 일제 정밀조사 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 기    간: 2018. 10. 1. ~ 10. 31.(기간중)

1팀(10.16,18,19), 2팀(10.23~25), 3팀(10.10~12)

나. 조사대상: 공설581개소(지상식171,지하식407,다용도3)

다. 조사결과:

	총계	양호			불량					비고
		소계	지상식	지하식	소계	지상식		지하식
						사용가	사용불	사용가	사용불
방배	581	551	157	394	30	3	11 (▲3)	8 (▲4)	8	( ) : 전월대비증가수

라. 세부내용: 붙임 참조

붙임  1.소방용수시설 점검결과 보고서 1부.

2. 노후소화전 리스트 1부.

3.  주차구획선 정비 요청 대상 보고서 1부.

4.수리표찰 보고서 1부.

5.소방용수시설 고장발생 보고서 1부.

6. 소방용수시설 담당자 및 고장용수시설 현황   1부. 끝.

	방배119안전센터장
담당자	장인광		진압1팀장	김태원		센터장	11/02 한희수
협조자
시행	방배119안전센터-4649	(		)	접수		(		)
우	06699	서울특별시 서초구 남부순환로 2155 방배119안전센터 (방배동)	/
전화	02)582-0119	/전송	02)523-9119	/	ikjang02@seoul.go.kr	/	부분공개(6)