	광진소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2018년 11월 중 소방용수조사(정기) 계획 보고

1. 관련문서

가. 2018년도 소방재난 업무가이드「재난대응행정편」 “3. 소방용수시설 및 비상소화장치 관리”

나. 재난관리과-258(2018.1.12.)호“2018년도 광진소방서 소방용수 업무 관련 기본계획 알림”

2. 위와 관련 소방용수 담당자 변경 및 2018년 11월 중 소방용수 정기조사 계획을 아래와 같이 실시 하고자 합니다.

가. 기 간 : 2018. 11. 5. ~ 11. 23.

나. 대 상 : 511개소 (소화전 510, 급수탑 1)

다. 인 원 : 1팀, 2팀, 3팀 전원

라. 감독순시 및 안전관리책임관 : 각 팀 진압팀장(부재시 선임자)

마. 조사내용

- 소화전 보수, 장애물 제거 등 유지관리 사항

- 지상식 소화전 몸통 기울어진 상태, 방수구 캡 망실여부 등

바. 조사방법

- 소방용수시설조사 : 주간 및 당번일 차량(펌프, 탱크, 이륜차 등)

※담당자 주간근무 연가 시 업무 대행자 조사 가능

3. 행정 사항

가.  안전관리책임관은 전 직원 조사요령 및 안전사고방지 등 교육을 실시

나. 소방용수조사후 개인별 소방행정정보시스템 결과 입력 철저

다. 대형화재 취약대상에 대한 출동로 선정 및 주변 지리조사 병행 실시

붙임  정기소방용수조사 계획 1부.  끝.

담당자	박락정		진압3팀장	代이기현		119안전센터장	11/02 김은덕
협조자
시행	중곡119안전센터-5365	(		)	접수		(		)
우	05023	서울특별시 광진구 용마산로 150 (중곡동) 중곡119안전센터	/	http://www.fire.seoul.kr-gwangin
전화	02-453-2119	/전송	02-2201-4119	/	prj419@seoul.go.kr	/	대시민공개