투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시서북병원
수신자	내부결재
(경유)
제 목	의료장비(CO2 레이저 수술기) 예방점검 결과 보고

1. 간호부-1939(2018.03.12.)호,「2018년 의료기기 정기 예방점검 계획」관련입니다.

2. 우리 부서에서 사용 중인 고위험 의료기기에 대하여 아래와 같이 예방점검을 실시하고 그 결과를 보고합니다

가. 의료기기명 : CO2 레이저 수술기

나. 점검일자 : 2018.10.31.(수)

다. 점검업체 및 점검자

- 업체명 : **************************02-866-9005

- 점검자 : 김보섭***************

라. 점검결과

모델명	구입일자	수량(대)	점검결과	설치장소
M1000S20257U	2013.10.17	1	점검 시 이상 없음	외래레이저실

마. 조치사항

- 예방점검 필증 해당 의료기기에 부착 및 장비 이력카드 기록 관리

붙임 : 점검 결과 1부.  끝.

주무관	최신영		팀장	김유리		간호1과장	임미숙		간호부장	11/02 이인순
협조자	주무관	김경희
시행	간호1과-50	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/		/	부분공개(6)