문서번호	정수시설과-9219
결재일자	2018.11.2.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수시설과장
신동민		김희수	11/02 양영민
협 조
	주무관			박희정

1중계펌프용 모터 권선온도 컨트롤러 구매계획

2018. 11.

암사아리수정수센터

(정수시설과)

1중계펌프장

모터 권선온도 컨트롤러 구매계획

1중계펌프를 안전하게 운영·관리하는데 필요한 모터권선 온도 컨트롤러(모터 권선온도 측정용)를 구매하고자 함

□ 구매사유

❍ 모터 권선온도를 제어할 수 있는 온도컨트롤러 고장(10개)

- 기존 모터 권선온도를 제어하는 온도 컨트롤러의 고장으로, 펌프 가동 시  모터권선의 실제온도 확인 불가능

- 고장난 모터 권선온도 컨트롤러를 즉시 교체하여, 권선온도 측정을 통해 1중계펌프를 안전하게 운영·관리 하고자함

❍ 고장난 온도 컨트롤러 사진

현재측정값(PV)에 정확한 값이 나오지 않아 실제 권선온도 확인 불가

※PV(Present Voltage): 현재 측정값,

SV(Setting Voltage) : 기준 설정값

□ 구매계획

❍ 구매방법 : 신용카드 구매

*************************

❍ 산출내역

품 목	단 가	개 수	금 액 (부가세포함)
************	*******	**	********

❍ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비, 수선유지비(전기설비 유지관리).  끝.