＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
		상수도사업본부
수신	남부수도사업소장(급수운영과장)
(경유)
제목	『국사봉배수지 건설공사』 송배수관부설 관련 사전조치사항 신속 이행 요청

1. 남부수도사업소 급수운영과-20506(2016.9.2.)호와 관련입니다.

2. 우리부서에서 시행하는 『국사봉배수지 건설공사』송배수관 갱생공사와 관련하여 남부수도사업소 사전조치사항을 금년 11월까지 완료하여, 국사봉배수지 건설공사 공정에 차질이 없도록 요청드립니다.

가. 남부수도사업소 사전조치사항

1) 봉천로 송수관로(D1000mm) 갱생을 위한 원당초교 주변 배수관(D300mm) 부설

2) 원당초교 입구 교차로 수계전환 관로 밸브 확인 및 수계전환

나. 시설과 조치사항

1) 원당초교 입구 교차로 수계전환 관로 확인 굴착

2) 봉천로 사거리 라인스토핑 설치

3) 봉천로 송수관로(D1000mm) 갱생 작업구 설치(5개소)

붙임 : 국사봉배수지 건설공사관련 사전조치사항 추진계획 보고 1부.  끝.

							서울특별시상수도사업본부장
주무관							차승현			시설과장					11/02 송병욱
협조자				주무관						최이영
시행			시설과-10293									(						)		접수											(						)
우	03741					서울특별시 서대문구 서소문로 51 (합동)서울시 상수도사업본부															/
전화		02-3146-1496						/전송			02-3146-1529					/	201107260@seoul.go.kr												/	대시민공개