＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	중부수도사업소
수신	종로구청장(안전치수과장)
(경유)
제목	2018년 하수시설물 보수공사 관련 상수도관 이설에 따른 회신(행촌동 41-1)

1. 종로구 안전치수과-18444(‘18.10.30)호와 관련입니다.

2. 귀 청에서 요청하신 2018년 하수시설물 보수공사와 관련된 행촌동 41-1 상수도관 이설에 대하여      아래와 같이 회신합니다.

가. 현장 및 관련 자료 확인 결과, 상수도관이 기존 하수도관을 상월하여 설치되어 있었으며,

귀 청의 하수도 개선 공사시 이설을 요청하는 건으로 원인자가 하수도인 것으로 판단되            오니 추후 이설필요시 우리사업소와 사전협의 후 이설하시기 바랍니다.

나. 사업지 전면도로 상수도관(D=100㎜) 이설은 원인자인 귀 청에서 상수도관 이설승인 조건              (별첨)을 준수하여 자체 이설하시기 바랍니다.

다. 실 공사 착공전에는 이설공사에 따른 착공계 등을 우리사업소에 제출토록하고, 공사 완료            후에는 준공계를 제출하여 주시기 바랍니다.

라. 아울러 상수도관 이설에 따른 퇴수 및 세척용 수량 등 원인자부담금을 선납한 후에 해야

하나 긴급공사이므로 선시공 이후에 납부하시고 상수도관 이설 승인 조건을 철저히 이행

하여 주시기 바랍니다.

마. 또한, 기존관과의 연결공사 시행을 위하여 단수가 수반될 경우에는 사전에 우리사업소와             협의하시고, 협의조건에 의거 주민 단수 홍보를 철저히 하여 시민에게 불편이 없도록             하여 주시기 바랍니다.

붙 임 : 1. 상수도관 이설승인조건 1부

2. 관련법규 1부

3. 착공계, 준공계 양식 각 1부.  끝.

	중부수도사업소장
주무관	이한성		시설관리팀장	代한상근		시설관리과장	11/02 허준행
협조자
시행	시설관리과-30898	(		)	접수		(		)
우	04605	서울특별시 중구 장충단로 88 중부수도사업소 시설관리과	/
전화	31462198	/전송		/		/	대시민공개