	강남소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2018년도 하반기 소방용수시설 일제 정밀조사 계획 보고(2차 수정)

1. 관련근거

가. 역삼안전센터-7028(2018.10.12.)호『2018년도 하반기 소방용수시설 일제

정밀조사 계획 보고』

나. 소방행정과-15274(2018.10.22.)호『2018년 11월 직장훈련(인권교육) 실시계획 알림』

다. 소방행정과-15307(2018.10.23.)호 『소방공무원 인사발령(복직)』

2. 동절기 대비하여 역삼센터 관내 소화전에 대한 2018년도 상반기 소방용시설

일제점검(정비)를 다음과 같이 실시하고자 합니다.

가. 기    간 : 2018. 10. 22.(월) ~ 11. 8.(목) / 3주간

나. 점검대상 : 총 389개소(공설소화전 822, 비상소화장치 13, 비상소방용수 3, 급수탑 1)

다. 점검인원 : 진압1팀장 유영호외 22명(붙임6 참조)

□ 주간 근무자 오전 일제점검(소방활동), 비번 근무자 출동대기 원칙

⤷ 소방행정과-10339(2017.7.4.)호 “교대제 근무자 소방활동 지침 개정

사항 알림” 참조

⤷ 일제점검 관련 비번근무 출동대기자 초과근무(09:00~13:00) 인정

라. 점검일정: (붙임6 참조)

마. 안전책임자: 센터장(각 팀 진압팀장) 및 각 조 선임자

3. 행정사항

가. 일제점검 시 직원 안전사고 및 민원발생 방지 교육 실시

나. 노후소화전 점검 및 등급 재분류 및 소방용수시설 현황 파악 실시

다. 소방활동 자료조사 등에 관한 규정에 맞는 복장(활동복 및 기동복, 활동모) 착용 후

점검 실시

라. 119행정정보시스템 상 고장 소화전 현황과 센터별 관리현황 현행화

붙임  1. 2018년도 하반기 소방용수시설 일제점검(정비) 계획 1부.

2. 각 센터별 소방용수시설 현황 (2018년 10월 기준) 1부.

3. 비상소화장치 현황 (2018년 10월 기준) 1부.

4. 2018년 하반기 소방용수시설 일제조사 결과(서식) 1부.

5. 30년 이상 노후소화전(2018. 10. 4. 기준) 1부.

6. 2018년 하반기 소방용수시설 일제점검 일정 및 대상(역삼)  끝.

담당자	김상덕		진압1팀장	代손명은		센터장	11/05 고석천
협조자
시행	역삼119안전센터-7670	(		)	접수		(		)
우	06313	서울특별시 강남구 논현로 10 개포119안전센터	/
전화	02 577-2540	/전송	02-529-1119	/	overman83@seoul.go.kr	/	부분공개(6)