	강동소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2018년 11월 중 비상구 등 피난·방화시설 불시단속 계획

1. 관련근거

가. 예방과-5065(2018.3.30.)호 “2018년 비상구 안전관리 종합대책”

나. 예방과-6159(2018.4.19.)호 “2018년 비상구 불시단속 대상 선정 결과 보고”

2. 안전에 대한 시민의식·관심이 높아짐에 따라 비상구 등 피난·방화시설 훼손행위 방지를 위한 11월 중 비상구 불시단속을 다음과 같이 수립하여 시행하고자 합니다.

가. 기  간 : 2018. 11. 1. ~ 11. 30.

나. 대  상 : 다용이용업소 16개소

다. 단속반 : 소방특별조사 2개조(2인 1조)

라. 방  법 : 기간 중 불시단속

마. 중점 확인사항

1) 비상구 등 피난·방화시설 폐쇄·잠금·훼손 여부

2) 피난계단, 피난통로 장애물 설치 여부

3) 방화셔터 하강라인 진열품 설치 여부

4) 방화문 자동잠금정치 훼손 및 방해 장치(고임목등) 설치 여부

5) 유도등 주변 각종 광고물 및 장식물 설치 등

바. 관계자 소방안전 교육·지도

1) 화재 예방 및 소화기 등 초기 소화시설 관리 철저

2) 화재 등 재난발생 시 피난 · 대피 등 초기 대응 요령

3) 비상구 안전관리 준수 안내문 배부 및 교육

3. 행정사항

가. 안전관리책임자(선임자)는 현장이동 등 각종 소방활동 시 안전사고 예방에 만전을 기하고,

피난·방화시설 불시단속시 사진을 2부 이상 첨부

나. 불시단속 대상 관계자에게 단속 취지 등을 정확히 설명하여 오해의 소지가 없도록

하고, 아울러 친절한 대응으로 청렴도 제고에 세심한 주의를 다하기 바람.

붙임  1. 11월 비상구 불시단속 대상 1부.

2. 피난·방화시설 단속 결과보고서(양식) 1부.

3. 노후 소화기(10년 경과) 폐기·교체 안내문 1부.

4. 비상구 안전관리를 위한 안내문 1부.

5. K급 소화기 안내문 1부.  끝.

담당자	윤경우		검사지도팀장	엄재화		예방과장	전결 11/05 代탁용립
협조자
시행	예방과-16986	(		)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 39 강동소방서 예방과 검사지도팀 (성내동)	/	http://fire.seoul.kr/kangdong
전화	471-0119	/전송	471-2175	/	ykw119@seoul.go.kr	/	부분공개(5)