	중부소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	무적(無籍) 소방용수시설 현황파악 알림

1. 재난관리과-5682(2018.10.2.)호 “2018년 하반기 소방용수시설 일제 정밀조사 계획 알림”과 관련입니다.

2. 현장대응단장 및 각 안전센터장은 2018년 하반기 소방용수시설 일제 정밀조사 시 발견된 기존 현황에 없는 무적(無籍) 소방용수시설이 있으면 2018.11.7.(수) 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 파악대상 : 붙임서식으로 제출

나. 발견 시 조치방법 : 현장대응단장 및 안전센터장 책임하에 자체 현지확인

다. 확인사항

1) 소화전 기능 이상유무 및 정상작동 여부(고장 시 고장발생 제출)

2) 몸통 기울기, 제수변 깊이, 적정수압 유지 여부 및 마무리 공사 상태 확인 등

라. 행정사항

1) 행정정보시스템 입력 철저[관리번호 부여 예정]

2) 소방용수시설 관리카드 1부 작성(자체보관 1부)

3. 현장대응단장 및 각 안전센터장은 차후 원인미상의 무적(無籍) 소화전 발견 시

재난관리과로 통보하여 주시기 바랍니다.

붙임  1. 소방용수시설 현지 확인 결과(서식) 1부

2. 소방용수시설 기록카드(서식) 1부.  끝.

	재난관리과장
수신자	현장대응단, 각 안전센터
담당자	이수		대응총괄팀장	김성곤		재난관리과장	11/05 정광훈
협조자
시행	재난관리과-6397	(		)	접수		(		)
우	04611	서울특별시 중구 퇴계로 394 중부소방서 재난관리과	/
전화	02-2254-1192	/전송	02-2256-0119	/	leesu0104@seoul.go.kr	/	대시민공개