＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	강서수도사업소
수신자	건축물 소유자(관리인) 귀하
(경유)
제 목	2018년도 하반기 대형저수조 청소 및 수질검사 결과 제출 안내(독촉)

1. 상수도행정에 적극 협조하여 주시는 귀하께 깊은 감사를 드립니다.

2. 수도법 22조 3에 의거 2018년 하반기 저수조 청소 및 수질검사 시행 후 결과를 제출하여야 하며, 현재까지 결과를 제출하지 않은 기관은 미이행시 불이익을 받지 않도록 대형저수조 청소 결과 및 수질검사 결과를 아래 제출기한까지 우리사업소에 반드시 제출하여 주시기 바랍니다.

아           래          -

가. 청   소 : 년 2회 실시(상,하반기 각1회)

나. 수질검사: 년 1회 이상 실시후 제출

다. 제출기간 : 2018년 12월 31일까지 (하반기 청소결과, 수질검사 결과)

라. 수도시설 관리자(건축물관리자)  교육이수 철저

마. 저수조 위생점검표 월 1회 작성 및 관련 기록물 2년 이상 보관

바. 아파트 침수사고 예방을 위한 저수조 수위조절 볼탑점검 철저

사. 제출방법:

- 인터넷등록: 상사도사업본부(http://arisu.seoul.go.kr)

▶민원서비스 ▶저수조 청소등록 ▶ 저수조 청소결과 등록 및 확인

- 우편제출: (우)08013 서울시 양천구 목동동로 155 강서수도사업소 급수운영과

아. 미이행시: 2년이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금(수도법 제83조 6호)

※청소 및 수질검사를 완료 했음에도 결과를 제출하지 않은 경우가 있으니 확인하여,

해당서류를 12월 31일까지 꼭 제출하여 주시기 바랍니다.

※ 기타 사항 안내문 참조.

붙  임: 1. 대형저수조 위생관리 안내문 1부.

2. 저수조 청소결과 양식       1부.  끝.

	강서수도사업소장
주무관	홍은철		급수설비팀장	김남구		급수운영과장	11/05 김정수
협조자	주무관	윤원희		주무관	정헌석
시행	급수운영과-27366	(		)	접수		(		)
우	08014	서울특별시 양천구 목동동로 156 강서수도사업소 급수운영과 (신정동)	/
전화	02-3146-3966	/전송	02-3146-5239	/	steveng8@seoul.go.kr	/	대시민공개