문서번호	시설과-6759
결재일자	2018.11.5.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

		시 민
★주무관	주무관	시설과장
김병수	代김희원	11/05 오임석

공원등 사고주 점검결과 보고

2018년 11월

서 울 대 공 원

시 설 과

공원등 사고주 점검결과 보고

서울대공원 한동산쉼터길에 공원등 사고가 발생하여 점검 후  결과 및 조치 계획을 보고드림.

1		사고개요

● 사고확인일시 : ‘18. 11. 1.

● 사고장소 : 한동산쉼터길(건초창고앞)

● 사고원인

- 원인자 미상(CCTV 범위 밖의 장소로서 식별 불가)

※ 사고주 위치

한동산쉼터

사료조리실

사고주 위치

2		피해상황 및 조치결과

● 사고 경위 : 공원등과 원인자가 부딪혀 등기구 탈락

● 조치 내역 : 2차사고 예방을 위해 등기구 철거(공무직 자체처리)

사고주 현황(등기구 탈락됨)	등기구 철거 조치 후

3		향후 계획 및 대책

● 공원등 복구 공사 시행

- 전기시설물 연간단가 업체 활용하여 복구 예정

- 개략 복구 공사비 : 500천원

● 공원등 사고 방지를 위한 전부서에 관련 공문 발송

- 사고현황자료 활용하여 경각심 제고

- 대공원 내 차량작업이 잦은 부서 대상으로 자체 교육 실시 요청.  끝.