투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	㈜희림종합건축사사무소 대표, 토문엔지니어링 건축사사무소 대표
(경유)
제목	안전점검결과 지적사항 조치 및 건설사업관리 기술지원기술자 변경 요청 (스페이스 살림 조성공사)

1. 건축부-13400(2018. 9. 18.), 품질지도과-1616(2018. 10. 10.), 안전관리과-8152(2018. 10. 29.)호와 관련입니다.

2. 스페이스 살림 조성공사 건설사업관리용역(감독 권한대행)과 관련, 위 대호와 같이 흙막이 가시설 안전성 검토를 요청하였으나 현재까지 검토결과가 미접수되었고, 우리 시 안전관리과, 품질시험소 등의 현장점검에서 동일 지적사항(흙막이 가시설 상부 안전대걸이, 흙막이 안전성 검토 등)이 반복되고 있을 뿐만 아니라. 최근 골조공사에 대한 하도급 절차 미이행으로 안전사고 위험성이 증대되고 있음에도 이에 대한 안전지도감독이 소홀한 실정입니다.

3. 따라서 서울특별시 용역계약 특수조건 제7조(인력의 투입 및 교체, 업무감독)에 의거 해당 기술분야의 충분한 경험과 기술을 가진 인력으로 즉시 변경 조치 바랍니다.

가. 용역명 : 스페이스 살림 조성공사 건설사업관리용역(감독 권한대행)

나. 대상자

분 야	등 급	성 명	주민등록번호	비고
******* ****	***	***	**************
******* ******	***	***	**************

다. 변경사유: 시공실무 및 품질관리 경험이 풍부한 동등이상의 기술지원기술자로 변경하여 원활한 기술지원 및 철저한 현장 안전 확보를 도모하고자 함.

4. 아울러, 10월 29일 건설현장 정기(기동)점검 결과 지적사항을 붙임과 같이 통보하오니 조치하여 처리 결과 및 흙막이 가시설 관련 조치방안을 2018. 11. 5.(월)까지 제출하여 주시기 바랍니다. 끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	남광연		건축관리과장	차무흥		건축부장	11/05 임인구
협조자
시행	건축부-15643	(		)	접수		(		)
우			/	http://infra.seoul.go.kr
전화		/전송	02)3708-2659	/	kynam01@seoul.go.kr	/	부분공개(5 6)