	노원소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2018년도 하반기 소방용수시설 일제점검·정비 및 노면표시·조명블럭 일제조사 결과 알림

1. 관련근거

가. 현장대응단 – 7020(2018.10.01.)호 『2018년도 하반기 소방용수시설 일제점검·정비 수정계획 보고』

나. 재난관리과 – 5633(2018.10.04.)호 『소방차 통행로 노면표시 및 조명블럭 일제조사 계획 알림』

2. 위와 관련, 현장대응단 2018년도 하반기 소방용수시설 일제점검·정비 및 노면표시·조명블럭 일제조사 결과를 아래와 같이 알립니다.

가. 조사기간 : 2018. 10. 1. ~ 10. 31. (31일간)

나. 조사대상 : 총575개소

1) 소방용수시설 : 543개소(소화전 537(지상254, 지하282, 다용도1), 저수조5, 급수탑1)

2) 비상소화장치 : 12개소

3) 비상소방용수시설 : 20개소

다. 노면표시·조명블럭 일제조사 : 현장대응단 관내

붙임 1. 2018년 하반기 소방용수 일제조사 결과(양식) 1부.

2. 하반기 노면표시 및 조명블럭현황 1부.

3. 하반기 도색 및 보온대상(현장대응단) 1부

4. 고장발생보고서 별도송부 8부. 끝.

	현장대응단장
담당자	전승현		지휘3팀장	代박두영		현장대응단장	11/05 장해욱
협조자
시행	현장대응단-7907	(		)	접수		(		)
우	02644	서울특별시 동대문구 장한로 34 동대문소방서 현장대응단 (장안동)	/
전화	02-2245-0119	/전송	02-2242-0119	/	lovehuman@seoul.go.kr	/	대시민공개