문서번호	현장대응단-6950
보존기간	년
결재일자	2018.11.5.
공개여부	부분공개(6)

조사주임	지휘2팀장	현장대응단장
신청순	정준호	전결 11/05 김태돈

화재발생종합보고서

화재번호		2018 - 177
출동일시		2018. 10. 23.(화) 16:38 ~ 18:23 (완진 16:43)
발생장소		****************************** 101동 지하1층 주차장
피해 내역	인명	없음
	재산	832천원(부동산 0, 동산 832)
화재원인		전기적 요인(누전)
발화개요		아파트 관계자에 의해 연기가 목격되어 119에 신고 되었고, 소방대 출동 중 스프링클러가 작동하여 진화된 화재로서, 배터리에서 출력되는 상시 전원(+선)의 배선 피복이 장시간 운행으로 진동 및 노후 등으로 손상되어 차체에 접촉(누전)되어 차체에 흐르는 –선과 합선으로 전선이 발열되어 전선피복에 착화된 것으로 추정됨.
붙임 1. 화재발생종합보고서(2018 - 177) 1부. 2. 화재현황 조사서 1부. 3. 화재유형별 조사서(자동차) 1부. 4. 화재피해 조사서(재산) 1부. 5. 소방방화시설 활용 조사서 1부. 6. 질문기록서 1부. 끝.

동작소방서장