시설물관리 업무일지(2018.11.2)

주무관	기획운영과장			결재
김홍석	11/05 윤학수
협 조	주무관		신재현
	주무관		이형선

문서번호 :	기획운영과-8307

일시 : 2018년 11월  2일(금) 날씨 : 맑음                 소속 : 기획운영과

○ 근무인원
구 분	현 원	근무상황부						비 고
		출근인원	대체휴무	공가(특별)	병가	연가	결근
계	10	10	0	0	0	0	0
공무직	3	3	0	0	0	0	0
시설용역	7	7	0	0	0	0	0	야간:C조2명 주간:A조2명
○ 금일작업내용
1.4F 장애인리프트 전원 트립발생(절연확인 후, 전원투입) 2.식물문화센터, 부속건축물 화장실천정 동파방지판넬 부착상태 및 전원투입 이상유무 점검. 3.전동카드#2호기 외부바람막이 카바(동절기)부착 설치 3.종합관제센터 민원접수사항(12건) 업무협의 및 식물원내 안내방송(14회) 실시 4.주제원 및 식물문화센터 방문객 출입통제 및 안내유도(17:00 ~ 18:00까지)
○ 익일작업계획
1.식물문화센터 및 부속건축물 하자 합동점검(09:30 ~ )-(월요일) (주무관,실무관,시설직원 및 SH건축감독,공종별감리이사,시공업체 관계자)
○ 특기사항
1.식물문화센터 및 부속건축물 하자 합동점검(09:30~12:00까지) (주무관,실무관,시설직원 및 SH건축감독,공종별감리이사,시공업체 관계자) - 식물문화센터 2F~1F층 및 부속건축물 각 공종별 시공하자 체크 및 리스트 공동 확인실시