소방차 길 터주기에 우리 모두 동참합시다!
	은평소방서
수신	현장대응단장
(경유)
제목	2018년 비상소화장치 정비 및 교체 완료에 따른 검수지시

1. 관련근거

가. 재난관리과-6312(2016.10.05.)호『2018년 비상소화장치함 정비 및 교체 공사 계획 보고』

나. 소방행정과-11487(2016.11.05.)호『은평소방서 비상소화장치함 정비 및 교체 공사 준공계 접수 알림』

2. 위와 관련 우리 서에서 관리 운용중인 비상소화장치 설치 및 보수가 완료되어 다음과 같이 검수 지시하니, 해당 부서장은 현장확인 후 결과를 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 대    상 : 비상소화장치 6개소(붙임 참조)

연번	관할	관리번호	설치위치	비고
1	현장대응단	6	은평구 통일로88길 12 -9	함 교체
2	현장대응단	33	은평구 갈현로47가길 31 -1	함 교체
3	현장대응단	38	은평구 진흥로13길 32 -10	함 교체
4	현장대응단	24	은평구 통일로92가길 23 -1	함 교체
5	현장대응단	25	은평구 연서로37가길 19	보수
6	현장대응단	22	은평구 통일로92길 40 -1	보수

나. 기    간 : 2018.11.5.(월) ~ 11.9.(금)

다. 검수방법 : 현장 방문하여 비상소화장치함 상태 확인 및 하자 유무 검수 실시

라. 결과보고 : 2018.11.9.(금) 한

3. 각 부서장은 비상소화장치 설치 및 보수에 따른 수관 및 소화기 등 기타 적재 물품을 재정비하여 유사시 신속한 활용이 가능하도록 철저하게 유지 및 관리토록 바랍니다.

붙 임 : 1. 비상소화장치함 정비 및 교체 대상 1부.

2. 검수결과 보고(서식) 1부. 끝.

	재난관리과장
담당자	김광일		대응총괄팀장	윤기응		재난관리과장	11/05 박선호
협조자
시행	재난관리과-6978	(		)	접수		(		)
우	03311	서울특별시 은평구 통일로 962 은평소방서 재난관리과	/
전화	02-357-1119	/전송	02-382-1149	/		/	대시민공개