	노원소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2018년 11월 중 소방용수시설 조사 및 지리조사 계획 보고

1. 관련근거

가. 2018년도 소방재난 업무가이드 재난대응행정편『3.소방용수시설 및 비상소화장치 관리』

나. 재난관리과-308(2018.1.16.)호『2018년도 소방용수 업무 관련 기본계획 알림』

2. 위와 관련하여 우리 단 2018년 11월 중 소방용수시설 및 지리조사 계획을 다음과 같이 보고합니다.

가. 조사기간: 2018. 11. 1. ~ 11. 30.(기간 중 주간 및 주말)

나. 조사대상 및 지역

1) 소방용수시설: 543개소

- 소화전 543(지상254, 지하282, 다용도1), 저수조5, 급수탑1

2) 지리조사: 7개동(하계1~2동, 상계6~7동, 중계2~3동, 중계본동)

다. 조사자 및 방법 : 진압1대장 도기목 등 33명 (펌프차,이륜차,도보 등 이용)

라. 조사일정 : 붙임(소방용수시설 조사자가 담당구역 지리조사 병행 실시)

※ 각 팀별 연가, 교육등 인원상황에 따라 조사일정 탄력적 운영

마. 안전관리책임자: 진압대장 또는 조별 선임자

바. 중점 조사내용

1) 소방활동상 취약지역 지리조사

가) 동명, 지번, 간선 및 지선도로의 폭, 거리, 교통상황 기타 소방상 필요한 지리 등

나) 지리 변동상황, 각종 도로공사 및 보수공사 등으로 인한 소방차량 통행 지장 유무

2) 소방용수시설 조사

가) 무리한 작동으로 인하여 스핀들 등 소방용수시설의 파손 여부

나) 소방용수시설 위치표시(황색도료) 적정설치 여부

다) 소방용수시설주변 5M이내 주차구획선 및 장애물 제거 등

3. 행정사항 : 조사결과는 119행정정보시스템 소방용수분야에 입력 및 지리조사부 작성.

붙임  2018년 11월중 소방용수 조사 및 지리조사 담당자 현황 1부.  끝.

★담당자	김한래		지휘1팀장	조택환		현장대응단장	11/05 장해욱
협조자	진압1대장	도기목
시행	현장대응단-7931	(		)	접수		(		)
우	01624	서울특별시 노원구 한글비석로 1길8 현장대응단	/
전화	02-907-0119	/전송	02-994-0397	/	khr3301@seoul.go.kr	/	대시민공개