문서번호	현장대응단-8361
결재일자	2018.11.5.
공개여부	부분공개(6)

담당자	지휘1팀장	현장대응단장
허영준	황명수	11/05 이은규
협조

화재발생종합보고서

화재번호		2018 - 148
발생일시		2018. 9. 1.(금) 12:29경 (완진 12:52)
발생장소		****************************
피해 내역	인명	없음
	재산	************************************
화재원인		전기적요인(접촉불량에 의한 단락) 추정
발화개요		*************** 주방 식기세척기에서 전기적요인(접촉불량에 의한 단락)으로 추정되는 화재로 주방 및 가재도구 등이 소실되고 소방대에 의해 진화된 화재임.
※ 참고사항

성 동 소 방 서 장

붙임 1. 화재현장 조사서 1부.

2. 화재현장 출동보고서 1부.

3. 화재유형별 조사서 1부.

4. 화재피해 조사서(재산) 1부.

5. 화재현황 조사서 1부.

6. 질문기록서 1부.

7. 소방방화시설 활용 조사서 1부.

8. 법안전감정서(국과수, **********) 1부.

9. 화재감정의견서(전기안전공사) 1부.  끝.