	구로소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	소방장비(에어콤프레샤) 수리완료 보고

1. 시흥119안전센터-4781(2018.11.02.)호 『소방장비 고장발생보고서(시흥 감염관리       실』와 관련입니다.

2. 위와 관련하여 시흥119안전센터에서 운용중인 소방장비(에어콤프레샤)을 수리        완료 하였기에 붙임과 같이 통보합니다.

가. 고장일시: 2018.10.31.(수)

나. 수리내역: 에어콤프레샤 오버로드 스위치 교체 및 내부회로판 점검

다. 수리결과: 에어콤프레샤 수리완료

라. 수리일시: 2018.11.01.(목)

마. 수리업체: ㈜ 중앙기계

붙임  에어콤프레샤 수리완료 사진 1부.  끝.

	시흥119안전센터장
담당자	정효범		1팀장	代고태근		119안전센터장	11/05 전재인
협조자
시행	시흥119안전센터-4833	(		)	접수		(		)
우	08636	서울특별시 금천구 시흥대로45길 31 구로소방서 시흥119안전센터	/
전화	02-809-0119	/전송	02-805-0119	/	2017012054@seoul.go.kr	/	대시민공개