문서번호	시설과-2807
결재일자	2018.11.6.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	시설관리팀장	시설과장
강희진	김영균	11/06 진병규
협 조

『2018년 하반기』

소공원 시설공사 하자조사 결과보고

2018. 11

동부공원녹지사업소

(시설과)

『2018년 하반기』

소공원 시설공사 하자조사 결과보고

우리사업소 관할 소공원 중 시설과에서 공사 준공 후 시설 인계한 시설공사를 대상으로 하자조사를 추진하여 식재 및 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		하자조사 개요

❍ 조사대상 : 공사 6개, 물품 8개

(시설과에서 공사 준공 후 소공원에 시설인계한 공사)

- 보라매공원 : 공사1개, 물품3개

- 응봉  공원 : 공사0개, 물품4개

- 서울숲공원 : 공사2개, 물품3개

- 길동  공원 : 공사1개, 물품1개

- 천호  공원 : 공사1개, 물품4개

- 율현  공원 : 공사0개, 물품1개

- 시민의숲공원 : 공사0개, 물품1개

※ 2018. 8. 31. 까지 완료한 시설공사

❍ 조사기간 : 2018. 9. 19. ~ 11. 02.

❍ 조 사 자 : 팀장, 담당자, 소공원 담당

❍ 조사내용 : 식재 및 시설물 하자 조사 등

❍ 관리방법 : 공사준공 후 시설물 인계하여 소공원에서 유지관리

❍ 공사현황

연번	공사명	공사기간	공사내용	시공사	하자책임 담보기간	비고	담당
1	보라매 반려견놀이터 CCTV추가 조달 구매	17.2.2 ~'17.2.23	2백만화소 팬틸트 2대, 2백만화소 고정돔 1대	*****	‘17,2.23 ~'19.2.22	2년	강희진
2	공원화장실112연계비상벨설치	17.3.27 ~'17.4.8	6개공원 19개화장실 158개 112연계비상벨	*******	‘17,4.8 ~'18.4.7	1년	강희진
3	길동반딧불이증식장전기공사	17.3.27 ~'17.6.14	LED등 12개 설치	*********	‘17.6.14 ~'18.6.13	1년	강희진
4	전광판구매 (천호공원 야외무대 시설정비)	17.4.20 ~'17.5.10	LED W2720*H1280전광판	********	‘17.5.10 ~'19.5.9	2년	강희진
5	전광판제어공사 (천호공원 야외무대 시설정비)	17.4.24 ~'17.5.31	천호공원관리사무소~천호공원야외무대 간 광케이블 설치 등	㈜넥시스정보	‘17.5.31 ~'19.5.30	2년	강희진

연번	공사명	공사기간	공사내용	시공사	하자책임 담보기간	비고	담당
6	음향장치 구매<관급자재> (천호공원 야외무대 시설정비)	17.4.26 ~'17.5.8	오디오믹서, 무선리시버 2개, 무선헤드셑 1세트, 무선마이크 1개, 2CD 데크 1	미디어텔레콤㈜	‘17.5.12 ~'19.5.11	2년	강희진
7	무대조명정비공사(천호공원야외무대시설정비)	17.4.26 ~'17.5.12	LED 150W 7개, 50W 2개	장성전력(주)	‘17.5.12 ~'18.5.11	1년	강희진
8	보라매 배드민턴장 조명개량전기공사	‘17.10.20 ~‘17.11.20	등주:3주, 투광등28등,제어반	청목이앤아이(주)	‘17.11.20 ~‘18.11.19	1년	강희진
9	서울숲cctv시설개선공사	‘17.11.28 ~‘17.12.15	cctv 13대	**** ***	‘17.12.15 ~‘19.12.14	2년	강희진
10	응봉서울숲공원 스마트공원조명 제어장치 구매설치<관급자재>	‘17.11.1 ~‘17.12.21	응봉공원 40개소 서울숲 52개소	가담종합유통	‘17.12.21 ~‘18.12.20	1년	강희진
11	응봉테니스장cctv구매설치<관급자재>	17.08.16 ~‘17.09.14	cctv 설치	한국감시기기협동조합	‘17.09.15 ~‘19.09.14	2년	강희진
12	응봉cctv개량 물품구매<관급자재>	‘17.07.05 ~‘17.09.14	cctv 설치 등	두원전자통신	‘17.09.15 ~‘19.09.14	2년	강희진
13	보라매공원영상감시장치(CCTV)구매설치	‘17.05.08 ~‘17.07.7	200만화소CCTV와 비상벨 20개 개량설치	㈜영국전자	‘17.07.7 ~‘19.07.6	2년	강희진
14	서울숲 야외무대 재정비조명설치 공사	‘18.2.23 ~‘18.6.21	조명20등, 제어반1면 설치	청목이앤아이(주)	‘18.6.21 ~‘19.6.20	1년	강희진

Ⅱ		조사 결과

❍ 이상없음

Ⅲ		행정사항

❍ 하자이행 완료 후 각 공사별 하자검사관리부 작성하여 총괄 담당에게 통보

❍ 또한 하자담보책임기간 만료되기 14일 전부터 만료일까지의 기간 중에 최종검사 시행

붙임 : 1. 하자검사 조서.

2. 하자검사관리부. 끝.