투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시은평병원
수신자	내부결재
(경유)
제 목	멸균작업일지 현황 보고(10월)

2018년 10월 멸균작업 현황을 다음과 같이 보고합니다.

멸균확인 점검

멸 균 종 류	멸 균 횟 수	멸균조건 노출시간/멸균온도/시간	멸균품 내 역	Chemical Indicator유무 ․ Autoclve Tape ․ Internal Indicator ․ External Indicator
스팀멸균	17회	134도/20분/작동 50분	기구,SET류 등	유
E.O GAS	1회	55도/멸균1시간/작동13시간	ambu bag 등	유

멸균종류

멸균확인점검	• Chemical Indicator (Steam & E.O gas) ■ Check □ NO Check • Biological Indicator (Steam & E.O-gas) : 5회 • Control Biological Indicator(Steam & E.O-gas) : 5회

끝.

주무관	김은아		주무관	김경미		간호과장	유정자		간호부장	11/06 代유정자
협조자	주무관	정윤		주무관	변정순
시행	간호과-97	(		)	접수		(		)
우	03476	서울특별시 은평구 백련산로 90 서울시은평병원 (응암동)	/
전화	02-300-8125	/전송	02-300-8189	/		/	부분공개(7)