투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시은평병원
수신자	진 료 부 장
(경유)
제 목	Biological indicator 배양검사 의뢰(2018.10.30.)

스팀 멸균기의 효과 측정을 위해 멸균 과정에 노출되지 않은 Control Biological indicator와 멸균 과정에 노출된 Biological indicator의 세균배양검사를 의뢰합니다.

- 검 사 의 뢰 내 역 -

구 분		멸 균 일	의 뢰 일	비 고
검체1(Steam용)	멸균 과정 노출전	-	2018.10.30.(화)
검체1(Steam용)	멸균 과정 노출후 (멸균기 하단 문 앞쪽)	2018.10.30.(화)	2018.10.30.(화)

따로붙임: 1. 멸균과정 노출전 검체(C.BI) 1개

2. 멸균과정 노출후 검체(BI) 1개 직접송부.  끝.

								간호부장
주무관							김은아				주무관					김경미					간호과장					유정자					★내과과장						송은주
간호부장							11/06 代유정자
협조자				주무관							정윤
시행			간호과-115										(						)		접수												(						)
우	03476					서울특별시 은평구 백련산로 90 서울시은평병원 (응암동)																/
전화		02-300-8125							/전송			02-300-8189					/														/	부분공개(7)