성수대교 보수(시설물 유지관리)공사 예비준공검사조서

문서번호	교량안전과-19309
결재일자	2018.11.6.

결재	주무관		교량관리팀장		교량안전과장
		김윤희		유제천		11/06 김종호

공 사 명			성수대교 보수(시설물 유지관리)공사
계 약 자			금보건설㈜ 대표 이인희					준공예정일			2018.11.19.
구 분			유 의 사 항					조 치 결 과
시공부서		구조물공	∘ 신축이음장치 유간부 아스콘잔재 및 이물질 퇴적					∘ 아스콘 잔재 및 이물질 제거완료
			∘ 남단 A램프 교각 하부 공사 잔재물 적치					∘ 공사 잔재물(폐자재) 처리완료
관리부서
감 리 원
위 공사에 대해 상기와 같이 예비준공검사를 실시하고 본 조서를 제출 함 2018년 11월 05일
	교량안전과			과		방재안전 6급	직			성명	김윤희		김윤희
	교량안전과			과		시설 7급	직			성명	김인철		김인철
서울특별시(분임)재무관 귀하